EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020.

PROCESSOS Nº 221/2020

PREÂMBULO

(Artigos 3o, IV; 4o, VI; e 9o da Lei 10.520/2002)

A Prefeitura Municipal de Vale do Anari, através do(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, nomeado(a) por força das disposições contidas na Portaria nº 1924/GABINETE/2018, torna público que se encontra autorizada a realização da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento (menor preço POR ITEM), nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal nº. 1604/GP/2006 de 02 de Outubro de 2006, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº. 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data de cadastramento da proposta apartir de 22 de Julho de 2020

Data da sessão: 03 de agosto de 2020

Horário: a partir das 10:00

Local: Portal do Licitanet  – https://licitanet.com.br/

O presente Edital dispensa ao disposto nos artigos 47, 48 inciso I da Lei Complementar 123/2006 E ALTERAÇÕES, quanto a EXCLUSIVIDADE MPE, com base Art. 49, inciso III da Lei 123/2006.

DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para, AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA FIXO, ACOMPANHADO DE 05 MODELOS DE TRANSDUTORES - MEDIANTE CONVÊNIO Nº 322/PGE-2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - A licitação será dividida em item, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

  - O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

02 – PODER EXECUTIVO

02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚIDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

02.005.10.302.0012.2112 – Aquisição de Ultrassom – Conforme Convenio nº 322/PGE-2019

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 – Material Permanente

Desdobro: 08 – Aparelhos equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares

FICHA – 61

R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

02.005.10.122.0002.2015 – Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Saúde – 15% (Contrapartida)

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 – Material Permanente

Desdobro: 08 – Aparelhos equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares

FICHA – 14

R$ 13.162,33 (Treze mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e três centavos)

02.005.10.122.0002.2015 – Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Saúde – 15% (Complementação)

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 – Material Permanente

Desdobro: 08 – Aparelhos equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares

FICHA – 14

R$ 54.721,00 (Cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais)

DO CREDENCIAMENTO

  - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no LICITANET, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

  - Os licitantes interessados em participar do certame deverão providenciar, previamente, o seu credenciamento no site https://licitanet.com.br/

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no LICITANET e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

  - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema do Licitanet, conforme regulamento e Legislação pertinente.

4.1.1.	Os licitantes interessados em participar do certame deverão providenciar, previamente, o seu credenciamento no site https://licitanet.com.br/

4.2.	Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1.	proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2.	que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3.	estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4.	que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5.	 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6.	entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7.	Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.3.	Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.3.1.	que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.3.1.1.	nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.3.1.2.	nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.3.2.	que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.3.3.	         que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícios;

4.3.4.	que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.5.	que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.6.	que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.3.7.	que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.8.	que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

  - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

  - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

  - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

  - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

  - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.	O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1.	Marca;

6.1.2.	Fabricante;

6.1.3.	Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2.	Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3.	Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4.	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5.	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6.	Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.6.1.	O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

    - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 10,00 (dez) reais.

  - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

  - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

  - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

  - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

  - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

  - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro;

    - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste Edital e seus anexos.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

  - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

  - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

  - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

  - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado..

  - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

  - no pais;

  - por empresas brasileiras;

  - por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

  - por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

  - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 120 (cento e vinte) mínimo, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

  - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

  - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

  - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

    - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

  - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

  - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 15 (quinze) minutos, sob pena de não aceitação da proposta.

  - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

  - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

  - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

  - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.10.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

  - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

DA HABILITAÇÃO

  - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

    - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2.	A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.3.1.	Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.3.2.	A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.3.3.	O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

    - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

    - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do HABILITANET, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

  - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

  - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

  - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

  - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

  - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

    - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

- Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

- No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

- inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

- No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

- No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.1.1 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

    - REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

- Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.8.2.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.8.2.2. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.8.4. DAS DECLARAÇÕES

- DECLARAÇÃO de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação, conforme o modelo do Anexo III;

- DECLARAÇÃO, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme o modelo do Anexo IV.

- DECLARAÇÃO da licitante de que tomou conhecimento de todas as informações referentes ao objeto da licitação.

- DECLARAÇÃO de atendimento a assistência técnica/garantia e manutenção conforme solicitado no item 10 do termo de referencia.

9.8.4.1 As fotocópias relativas a HABILITAÇÃO apresentadas deverão estar legíveis e autenticadas em cartório por tabelionato competente com selo.

9.8.4.2 Quando os Documentos forem copias que não haver possibilidade de conferencia on line o mesmo deverá ser autenticado em cartório ou acompanhado dos originais para conferencia da equipe de licitação.

9.8.4.3 A não apresentação desta declaração será entendida pela comissão como concordância com o teor deste edital.

  - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e

  - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.9.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

  - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

  - A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

  - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

  - Para efeito de remessa pelos correios, via “SEDEX”, os envelopes I e II, poderão ser acondicionados em um único invólucro, desde que no sobrescrito venha expresso seu conteúdo, identificando a licitação a que se refere, a  data e horário para abertura.

  - Deverá a empresa enviar o original da proposta de preços e documentos de habilitação via “CORREIOS”, solicitamos que a mesma dê na  modalidade “SEDEX”, e ainda que se identifique o envelope com o número do referido Pregão, para que esta CPL possa transmitir ao Pregoeiro correspondente.

  - A licitante que for declarada vencedora de algum item do presente PREGÃO ELETRÔNICO deverá ser recebido (Data de chegada dos documentos na CPL) a documentação de habilitação em original ou cópia autenticada em cartório, para a sede da Comissão Permanente de Licitação, sito a Rua Av. Capitão Silvio de Farias, 4571 - centro – Vale do Anari – Rondônia, de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 13:30 horas. Fone: (0xx) 69-3525-1058, de acordo com o prazo de 8(oito) dias. Podendo este prazo ser prorrogado pela administração.

- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

  - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

    - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

    - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

  - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

    - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

  - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

  - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

- DOS RECURSOS

  - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

  - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

    - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

    - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

    - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

- DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, Diário Oficial, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

    - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no LICITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

  - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação

- DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

  - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

  - O adjudicatário terá o prazo de 2(dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

  - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 8 (oito) dias, a contar da data de seu recebimento.

  - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração

  - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

  - Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

  - A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

    - A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

  - O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

  - Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

  - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

- DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

  - Não haverá reajuste de preço

- DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

  - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

- DO PAGAMENTO

  - As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

    - Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

    - Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

    - Apresentar documentação falsa;

    - Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

    - Ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - Não mantiver a proposta;

    - Cometer fraude fiscal;

    - Comportar-se de modo inidôneo;

  - As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

  - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

  - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

    - Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

    - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

    - Impedimento de licitar e de contratar com o município pelo prazo de até cinco anos;

  - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

  - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

  - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

  - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

  - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

  - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

  - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

  - Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

  - Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

  - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail CPL@VALEDOANARI.RO.GOV.BR, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço AV. CAPITÃO SILVIO DE FARIAS, Nº 4571, CENTRO - VALE DO ANARI.

  - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

  - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

  - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.valedoanari.ro.gov.br, e www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço AV. CAPITÃO SILVIO DE FARIAS, Nº 4571, CENTRO - VALE DO ANARI, nos dias úteis, no horário das 07:30 horas às 13:30 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- Anexo I - Descrição do Objeto por Item

- Anexo II – Termo de Referencia

- Anexo III – Declaração de Preenchimento dos Requisitos de Habilitação art. 4º Lei 10.520

- Anexo IV – Modelo de Declaração em atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7º CF

- Anexo V - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa

- Anexo VI – Modelo de Declaração de Fatos Supervenientes

- Anexo VII - Modelo de Credenciamento.

- Anexo VIII – declaração de aceitação do edital

- Anexo IX - Modelo de Carta Proposta

VALE DO ANARI/RO, 21 DE JULHO DE 2020.

SUZIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Pregoeira

### ANEXO I

### DESCRIÇÃO DO OBJETO

Valor Máximo do Lote: R$ 217.883,33 (Duzentos e dezessete mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

| Ordem | Descrição | Unidade | Quant. | Valor Máx. Unit. (R$) | Valor Máx. Total. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplicação básica: Sistema de Ultra-sonografia digital para exames nas seguintes aplicações clinicas; Medicina Interna/Imagem Geral, ginecologia, obstetrícia, ecocardiografia fetal, abdômen, vascular, cardiologia, urologia, Mama, Elastografia, pequenas partes e músculo esquelético em pacientes adultos e pediátricos. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. Características Técnicas Gerais Mínimas: 1. Sistema de ultra-sonografia Fixo transportável montado sobre rodízios com sistema de freios; 2. Sistema digital de processamento de imagem, com eliminação de artefatos e realização de biometria com possibilidade de up-grade (atualização) para processamento de imagens 3D/4D em tempo real; 3. Capacitação para instalação mínima de 03 (três) transdutores sem o uso de adaptadores, com no mínimo três portas ativas para o acionamento de transdutores via teclado, sem a interrupção do exame e 06 (seis) suportes para transdutores; 4. Plataforma com no mínimo de 2.000 (dois mil) canais; 5. Modos de imagem: B, M, Doppler Colorido (CFM), Doppler Espectral, Power Doppler, Duplex e Triplex; 6. Sistema Doppler: Pulsátil e Contínuo; 7. Doppler com controle para ajustes gerais (velocidade, tamanho da amostra, linha da base, etc) e com variados mapas de cor; 8. Sistema de Zoom/Pan em tempo real; 9. Sistema de Cine Loop (memória de imagem); 10. Sistema de ganho; 11. Sistema em software para formação de banco e arquivamento de imagens, cálculo de Doppler e de volumes estruturais; 12. Aparelho com função de armazenamento de imagens em HD 30 Gbytes, mínimo, e gravador de CD e DVD; 13. Monitor colorido LED de alta definição, mínimo 19”, imune a luminosidade intermitente, completamente ajustável em rotação, angulação, para melhor adequação ao operador; 14. Compatibilidade para impressão de imagem selecionada em: vídeo printer térmica e impressora aplicada a PC; 15. Sistema para seleção de transdutores, Modos de Operação e Doppler; 16. Doppler Tecidual - DTI (Doppler Tissue Imaging); 17. Harmônica de Tecido - THI (Harmonic Imaging); 18. Software para ecocardiografia para pacientes adultos e pediátricos; 19. Apresentar painel ergonômico em estante com rodízios e suportes de gel e transdutores, disponibilizando teclado alfa numérico e sistema "Track Ball" ou similar para movimento de cursor; 20. O teclado deve apresentar: Comandos para formatação de relatórios, seleção do modo de imagem, divisão de telas e demais funções; 21. Capacidade de geração mínima de relatório com os dados: Nome da unidade hospitalar, nome e identificação do paciente, data, hora, tipo de transdutor em uso, profundidade, valor de ganho, freqüência central do transdutor, dados de cálculos, medidas e espaço para descrição de comentários; 22. Com Preset como uma tela em LED de apoio Touch Screen de no mínimo 9” 23. Mínimo de 10 Presets disponíveis e programáveis pelo usuário. II. Parâmetros mínimos para cálculos: 1. Medidas Básicas: distância, área, tempo, volume, freqüência cardíaca. 2. Pacote de cálculo e medidas em aplicações vasculares com relatórios; 3. Pacote de cálculo e medidas em aplicações cardíacas com relatórios; 4. Pacote de cálculos e medidas obstétricas e ginecológicas: tabelas, gráficos e emissão de relatórios III. Transdutores a apresentar: 1. 01 (um) Convexo volumétrico multifrequencial para exames de pediatria, abdômen, ginecologia e obstetrícia com freqüência variável aproximada de 2,0 a 8,0 MHz (Frequência Baixa, Superfície) ou 4,0 a 8,0 MHz (Frequência Alta, profundidade); 2. 01 (um) Linear multifrequencial para exames de pequenas partes, músculo esquelético e vascular com freqüência variável aproximada de 5,0 a 12,0 MHz; 3. 01 (um) Endocavitário multifrequencial para exames transvaginais com freqüência variável aproximada de 4,0 a 9,0 MHz; 4. 01 (um) transdutor Setorial para exames em pacientes adultos frequência variável de 2,0 a 4,0 MHz; 5. 01 (um) transdutor Convexo Modelo para exames gerais com frequência variável aproximada de 2,0 a 8,0 MHz | UN | 1 | 217.883,33 | 217.883,33 |

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

01 – INTRODUÇÃO:

O presente Termo de Referência foi elaborado à luz da Lei nº 10.520/2002, em conformidade com a Lei 8.666 de 21/06/1993, como peça integrante e indissociável de um procedimento licitatório com vistas a viabilizar a AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA FIXO, ACOMPANHADO DE 05 (CINCO) MODELOS DE TRANSDUTORES – MEDIANTE CONVÊNIO Nº 322/PGE-2019, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI, com a finalidade de aplicação básica no sistema de ultrassonografia digital para exames nas seguintes aplicações clinicas: Medicina interna/imagem geral, ginecologia, obstetrícia, ecocardiografia fetal, abdômen, vascular, cardiologia, urologia, mama, elastografia, pequenas partes e músculo esquelético em pacientes adultos e pediátricos.

02 – OBJETIVO:

O Processo tem por finalidade a AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA FIXO, ACOMPANHADO DE 05 (CINCO) MODELOS DE TRANSDUTORES – MEDIANTE CONVÊNIO Nº 322/PGE-2019, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária deste município de Vale do Anari, com a finalidade de aplicação básica no sistema de ultrassonografia digital para exames nas seguintes aplicações clinicas: Medicina interna/imagem geral, ginecologia, obstetrícia, ecocardiografia fetal, abdômen, vascular, cardiologia, urologia, mama, elastografia, pequenas partes e músculo esquelético em pacientes adultos e pediátricos. Este Termo de referencia contém os elementos técnicos essenciais que deverão nortear a execução dos procedimentos administrativos para aquisição dos itens descritos de forma a subsidiar os interessados para preparar sua documentação e propostas, conforme as condições, características, obrigações contidos no Termo de Referência.

03 – ESPECIFICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Aplicação básica: Sistema de Ultra-sonografia digital para exames nas seguintes aplicações clinicas; Medicina Interna/Imagem Geral, ginecologia, obstetrícia, ecocardiografia fetal, abdômen, vascular, cardiologia, urologia, Mama, Elastografia, pequenas partes e músculo esquelético em pacientes adultos e pediátricos. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Características Técnicas Gerais Mínimas: Sistema de ultra-sonografia Fixo transportável montado sobre rodízios com sistema de freios; Sistema digital de processamento de imagem, com eliminação de artefatos e realização de biometria com possibilidade de up-grade (atualização) para processamento de imagens 3D/4D em tempo real; Capacitação para instalação mínima de 03 (três) transdutores sem o uso de adaptadores, com no mínimo três portas ativas para o acionamento de transdutores via teclado, sem a interrupção do exame e 06 (seis) suportes para transdutores; Plataforma com no mínimo de 2.000 (dois mil) canais; Modos de imagem: B, M, Doppler Colorido (CFM), Doppler Espectral, Power Doppler, Duplex e Triplex; Sistema Doppler: Pulsátil e Contínuo; Doppler com controle para ajustes gerais (velocidade, tamanho da amostra, linha da base, etc) e com variados mapas de cor; Sistema de Zoom/Pan em tempo real; Sistema de Cine Loop (memória de imagem); Sistema de ganho; Sistema em software para formação de banco e arquivamento de imagens, cálculo de Doppler e de volumes estruturais; Aparelho com função de armazenamento de imagens em HD 30 Gbytes, mínimo, e gravador de CD e DVD; Monitor colorido LED de alta definição, mínimo 19”, imune a luminosidade intermitente, completamente ajustável em rotação, angulação, para melhor adequação ao operador; Compatibilidade para impressão de imagem selecionada em: vídeo printer térmica e impressora aplicada a PC; Sistema para seleção de transdutores, Modos de Operação e Doppler; Doppler Tecidual - DTI (Doppler Tissue Imaging); Harmônica de Tecido - THI (Harmonic Imaging); Software para ecocardiografia para pacientes adultos e pediátricos; Apresentar painel ergonômico em estante com rodízios e suportes de gel e transdutores, disponibilizando teclado alfa numérico e sistema "Track Ball" ou similar para movimento de cursor; O teclado deve apresentar: Comandos para formatação de relatórios, seleção do modo de imagem, divisão de telas e demais funções; Capacidade de geração mínima de relatório com os dados: Nome da unidade hospitalar, nome e identificação do paciente, data, hora, tipo de transdutor em uso, profundidade, valor de ganho, freqüência central do transdutor, dados de cálculos, medidas e espaço para descrição de comentários; Com Preset como uma tela em LED de apoio Touch Screen de no mínimo 9” Mínimo de 10 Presets disponíveis e programáveis pelo usuário. Parâmetros mínimos para cálculos: Medidas Básicas: distância, área, tempo, volume, freqüência cardíaca. Pacote de cálculo e medidas em aplicações vasculares com relatórios; Pacote de cálculo e medidas em aplicações cardíacas com relatórios; Pacote de cálculos e medidas obstétricas e ginecológicas: tabelas, gráficos e emissão de relatórios Transdutores a apresentar: 01 (um) Convexo volumétrico multifrequencial para exames de pediatria, abdômen, ginecologia e obstetrícia com freqüência variável aproximada de 2,0 a 8,0 MHz (Frequência Baixa, Superfície) ou 4,0 a 8,0 MHz (Frequência Alta, profundidade); 01 (um) Linear multifrequencial para exames de pequenas partes, músculo esquelético e vascular com freqüência variável aproximada de 5,0 a 12,0 MHz; 01 (um) Endocavitário multifrequencial para exames transvaginais com freqüência variável aproximada de 4,0 a 9,0 MHz; 01 (um) transdutor Setorial para exames em pacientes adultos frequência variável de 2,0 a 4,0 MHz; 01 (um) transdutor Convexo Modelo para exames gerais com frequência variável aproximada de 2,0 a 8,0 MHz | Und | 01 | 217.883,33 | 217.883,33 |
| VALOR TOTAL | R$ 217.883,33 |

04 – HABITANTES ATENDIDOS:

4.1 – O aparelho de ultrassonografia tem como objetivo atender toda a população sem distinção de nenhum cidadão que faz uso do sistema SUS através da atenção básica.

05 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:

Além daquelas exigidas em lei e no edital, a empresa vencedora do certame licitatório, deverá:

5.1 – Fornecer o equipamento objeto desta licitação nas especificações contidas neste termo de referência e no edital.

5.2 – Pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente sobre o equipamento ora vendido.

5.3 – Manter durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação.

5.4 – Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto desta licitação.

5.5 – Fornecer o equipamento licitado, no preço, prazo e forma descritos neste termo de referência e no edital.

5.6 – Entregar o equipamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do recebimento da nota de empenho.

5.7 – Fornecer equipamento novo, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as especificações, que atendam os requisitos mínimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes.

5.8 – Fica vedada por parte do fornecedor a entrega de equipamento usado, reciclado, reaproveitado ou similar ao especificado neste termo de referencia e no edital.

5.9 – Assumir todos e quaisquer ônus referente à aquisição, carga, transporte, descarga, instalação e instruções de primeiro uso do equipamento sem nenhum acréscimo ao valor ora licitado.

5.10 – A empresa fornecedora deverá entregar o equipamento conforme solicitado, acompanhado pela nota de empenho e NF-e na sede da SEMUSA deste Município.

5.11 – Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta licitação.

5.12 – Entregar o equipamento de primeira qualidade e que possui o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.

5.13 – Comunicar a requisitante, por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas no contrato social durante o período que abrange prazo total da entrega do equipamento, bem como apresentar documentos comprobatórios.

5.14 – Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte dos servidores da requisitante encarregados de acompanhar o recebimento do equipamento, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo as reclamações formuladas com resposta via oficio em papel timbrado da empresa, devidamente carimbado e assinado pelo representante da mesma.

06 – DEVERES DO ÓRGÃO REQUISITANTE:

O órgão requisitante têm como obrigação:

6.1 – Efetuar a fiscalização e o acompanhamento da entrega do equipamento.

6.2 – Efetuar o pagamento à empresa detentora de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste termo de referencia e no edital.

6.3 – Comunicar à empresa fornecedora, todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o equipamento ofertado.

6.4 – Efetuar o pagamento para a empresa detentora, somente após a entrega do equipamento, nota fiscal atestada no verso pelos membros da Comissão de fiscalização, recebimento e certificação de materiais e serviços da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, responsável pelo recebimento de produtos, e após a análise e parecer da Controladoria Geral, conforme programação financeira e cronograma de desembolso financeiro.

6.5 – Rejeitar no todo ou em parte, o equipamento que a empresa fornecedora entregar fora das especificações deste termo de referência e no edital.

6.6 – Designar os membros da Comissão de fiscalização, recebimento e certificação de materiais e serviços da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária para acompanhar o recebimento do equipamento, conforme as devidas especificações descritas no termo de referencia e no edital.

07 – VIGÊNCIA DO CONTRATO:

7.1. A vigência do contrato será pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado em conformidade com o Artigo 62 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

7.2 – Será respeitado o prazo de vigência do contrato descrito no item anterior, entretanto este prazo se não configura como prazo de entrega do equipamento, para isto deve ser respeitado o item 5.6 – Fornecer o equipamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota de empenho, ressalvando o tempo de transporte.

08 – PRAZO DE GARANTIA

8.1 – O aparelho de ultrassom e os transdutores deverão ser entregue à Secretaria municipal de saúde e vigilância sanitária, ambos com prazo de garantia mínima não inferior a 12 (doze) meses.

09 – DAS SANÇÕES OU PENALIDADES:

Fica sob a responsabilidade da empresa vencedora entregar o equipamento conforme as especificações contidas neste termo de referencia, tudo dentro do prazo hábil, estabelecidos em lei e descritos e/ou solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária e/ou membros da Comissão de fiscalização, composta para tais atos, o não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e prazos estabelecidos sujeitará a empresa vencedora às penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalíssimos do contraditório e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma pública (da qual não se pode alegar desconhecimento) e acarretará as seguintes sanções:

9.1 – Advertência.

9.2 – Multa moratória, nos seguintes percentuais:

- No atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou por ocorrência de descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento).

- Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por hora sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento).

- No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do empenho, incidência limitada a 10 (dez) dias.

- Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do empenho.

- Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” quando da ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no item 9.3, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações.

- Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas “a” e “b”, poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no item 9.3, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações.

9.3 – Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigações, nos seguintes percentuais:

  - Pelo descumprimento total, 20% sobre o valor contratado.

  - Pelo descumprimento parcial, até 10% sobre o valor do contrato, levando em consideração para fixação do valor final, a relevância da parcela inadimplida – aplicável apenas em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas.

  - Caracteriza-se como inadimplemento absoluto, descumprimento total, a hipótese da empresa se recusar a formalizar o contrato no prazo estabelecido pela Contratante, durante a vigência do registro.

  - Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto. A recusa injustificada em assinar o contrato, será aplicado multa mínima de 01% (um por cento) até 05% (cinco por cento) do valor registrado.

9.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, prevista no artigo 87, III da Lei nº 8.666/93, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

9.5 – Impedimento de licitar e contratar com o município de Vale do Anari, previsto no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

9.6 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública, prevista no artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/93.

9.7 – A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede rescisão contratual.

9.8 – A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, na forma da lei.

9.9 – A Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

9.10 – Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente termo admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

9.11 – As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos ao contratado.

9.12 – A(s) empresa(s) punida(s) com impedimento de licitar e contratar com o Município de Vale do Anari, suspensão temporária de participação em licitação ou sejam declaradas inidôneas para licitar e contratar com a administração pública, serão incluídas no SICAF.

10 – DO PAGAMENTO:

Atendendo aos requisitos exigidos em lei e no edital, a empresa vencedora do certame licitatório, estará habilitada para pagamento após:

10.1 – Efetuar a entrega do equipamento solicitado de acordo com a especificação e demais condições estipuladas neste termo de referencia e no edital.

10.2 – Apresentar a Nota Fiscal Danfe – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, devidamente emitida com a numeração interna da empresa, com data de emissão impressa no corpo da mesma.

10.3 – Confecção da C.I. pela SEMUSA, devidamente assinada e carimbada pelo gestor da pasta.

10.4 – Apresentar a Nota Fiscal Danfe – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, devidamente atestada pela comissão de fiscalização, recebimento e certificação de materiais e serviços da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária.

10.5 – Apresentar juntamente com a Nota Fiscal Danfe – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica:

- Cópia do empenho.

- Certidão negativa municipal ou positiva com efeito de negativa.

- Certidão negativa estadual ou positiva com efeito de negativa

- Certidão negativa de débitos previdenciários e certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da união ou positiva com efeito de negativa.

- Certificado de regularidade do FGTS – CRF.

- Certidão negativa trabalhista ou positiva com efeito de negativa.

- Certidão de falência e concordata.

10.6 – As certidões acima mencionadas devem estar com validade dentro do período de entrega e de pagamento.

10.7 – Após a análise e juntada de todos os documentos acima dentro neste preâmbulo, a controladoria geral da Prefeitura Municipal de Vale do Anari, emitirá parecer para pagamento, conforme a programação financeira e o cronograma de desembolso da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

11 – JUSTIFICATIVA:

A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA FIXO, ACOMPANHADO DE 05 (CINCO) MODELOS DE TRANSDUTORES – MEDIANTE CONVÊNIO Nº 322/PGE-2019, torna-se necessária dado que atualmente, a maioria dos hospitais no Brasil enfrenta ou já enfrentaram problemas financeiros, decorrentes do aumento dos custos com a saúde pública, relacionado aos avanços tecnológicos da medicina moderna. É do conhecimento de todos que é a concentração em uma especialização que eleva os resultados bem como pode cortar os custos. O Prof. Michael Porter, importante professor em planejamento estratégico de Harvard, em artigo recentemente publicado na conceituada Harvard Business Review, nos diz que “no setor de saúde, assim como em vários outros, pode haver um avanço simultâneo em qualidade e custos à medida que prestadores de serviços previnem erros, elevam a eficiência e adquirem perícia”, e quanto mais experiência, médicos e equipes tiverem no tratamento de um quadro específico, maior a probabilidade de produzirem resultados melhores, com segurança e eficácia. Este equipamento provocará um enorme impacto positivo no atendimento das necessidades da população Anariense, que necessita de exames de ultrassonografia para diagnósticos mais exatos, uma vez que ao realizar certos procedimentos repetidas vezes, a equipe médica tem mais oportunidade de acertar nos diagnósticos precisos e, portanto, de reduzir taxas de mortalidade.

Outro fator importante é o transtorno em casos em precisamos transportar os pacientes para a capital do estado com finalidade de realizarem exames de ultrassonografia que, segundo a Declaração de Demanda Reprimida anexo a esta peça processual assinada pela servidora responsável pelo setor de regulação e agendamento desta secretaria, o município de Vale do Anari possui uma média mensal de 70 (setenta) pacientes que necessitam realizar exames de ultrassonografia pelo sistema de regulação circulatório (qualquer região anatômica), no município de Porto Velho, gerando expensas ao erário público, bem como também desgaste físico aos pacientes principalmente quando nos referimos a idosos, gestantes, lactantes e crianças. Sendo assim o referido aparelho faz parte de uma demanda que gerará economicidade no tocante às despesas com transporte de pacientes, bem como também uma serie de investimentos que a administração municipal vem buscando para modernizar constantemente seu parque tecnológico no que se refere a equipamentos para apoio de diagnóstico. Todavia, não podemos como administração nos esquecer de que a realização com excelência dos procedimentos (exames de ultrassom) necessita de mão de obra especializada. Pensando nisso, esta secretaria contratará logo após o recebimento do aparelho, um profissional médico especialista em ultrassonografia com carga horária mínima de 20 horas semanais, para atender a população através de agendamentos.

12 – MODALIDADE DE LICITAÇÃO SUGERIDA:

Por se tratar de aquisição de bem comum sugerimos a licitação na modalidade pregão na forma eletrônica, do tipo menor preço por item. O Pregão é uma modalidade de licitação instituída pela Lei Federal n° 10.520/2002, para aquisição de bens e serviços comuns, bens estes que podem ser encontrados no mercado sem grandes dificuldades, sendo fornecidos por diversas empresas (aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado).

13 – METODOLOGIA:

O item especificado neste termo de referência será adquirido através de licitação em atendimento à Lei 10.520/2002, em conformidade com a Lei 8.666/1993.

14 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02 – PODER EXECUTIVO

02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚIDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

02.005.10.302.0012.2112 – Aquisição de Ultrassom – Conforme Convenio nº 322/PGE-2019

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 – Material Permanente

Desdobro: 08 – Aparelhos equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares

FICHA – 61

R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

02.005.10.122.0002.2015 – Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Saúde – 15% (Contrapartida)

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 – Material Permanente

Desdobro: 08 – Aparelhos equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares

FICHA – 14

R$ 13.162,33 (Treze mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e três centavos)

02.005.10.122.0002.2015 – Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Saúde – 15% (Complementação)

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 – Material Permanente

Desdobro: 08 – Aparelhos equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares

FICHA – 14

R$ 54.721,00 (Cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais)

15 – ESTIMATIVA DE CUSTO: A referida aquisição estima-se aproximadamente em R$ 217.883,33 (Duzentos e dezessete mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

Vale do Anari/RO, 02 de Julho de 2020.

______________________________________

Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária

Portaria nº 2213/GP/2020

APROVO o presente Projeto abarcado neste Termo de Referência em:_____/_____/_____ Prefeito

ANEXO III

CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO (OPCIONAL)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ------/2020

A Prefeitura Municipal de Vale do Anari/RO

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO nº -----/2020– Comissão de Licitação - Carta-Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

| Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor Total. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR TOTAL LOTE |  |  |  |

1.	IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DO FORNECEDOR:______________________________________________

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: ____________________________________

ENDEREÇO e TELEFONE: _____________________________________________

2.		CONDIÇÕES GERAIS

2.1.	A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

VALOR POR EXTENSO: ______________________________________________

Deverá ser cotado, preço unitário e total de acordo com o Anexo I do Edital.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura das propostas.

O Prazo de Entrega de todo o objeto conforme Edital do Pregão nº: 013/2020 e Projeto Básico e Executivo (Termo de Referência) e Processo Administrativo nº: 221/2020

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

local e data: _______________________________________________

assinatura/CARIMBO CNPJ: ______________________________________