EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023

PROCESSOS Nº 600/2022

REGISTRO DE PREÇOS

EXCLUSIVO DE PARTICIPAÇÃO E PRIORIDADE LOCAL E REGIONAL PARA MPE

PREÂMBULO

(Artigos 3o, IV; 4o, VI; e 9o da Lei 10.520/2002)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, por meio do(a) PREGOEIRA, sediado(a) Av. /capitão Silvio de Farias, nº 4571 , torna público, para conhecimento dos interessados, que o(a) realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, com critério de julgamento (menor preço)(por GLOBAL), nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, Lei Municipal nº 903/2019 subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 47, 48 inciso I da Lei Complementar 123/2006 E ALTERAÇÕES, atendendo A EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO CO PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS MPE SEDIADAS LOCAL E REGIONAL, conforme definição no Art. 1º, § 1º e Art. 3º, inciso I da Lei Municipal 903/2019 para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Parágrafo Primeiro. Define-se como empresa de pequeno porte com sede local, toda e qualquer empresa enquadrada no artigo 1º da Lei Complementar n.º 123/2006 que possua registro de sede e funcionamento no território do Município de Vale do Anari.

Parágrafo Segundo. Define-se como Empresa de Pequeno Porte com sede regional, toda e qualquer empresa enquadrada no artigo 1º da Lei Complementar n.º 123/2006 que possua registro de sede e funcionamento nos Municípios de Machadinho D’Oeste, Theobroma, Jaru, Ouro Preto D’Oeste, Ji Paraná e Ariquemes.

Artigo 3º - Para atender os objetivos da promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, previstos no artigo 47, da Lei Complementar n.º 123/2006, os benefícios referidos nesta lei deverão priorizar a contratação de microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e agricultores familiares sediadas local e regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, observando o seguinte:

I – A prioridade para microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e agricultores familiares sediadas no município de Vale do Anari;

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues ao Pregoeiro até às  MERGEFIELD  Horário_Limite_Entrega_Propostas  \* MERGEFORMAT 10:00 horas, do dia 23 de Fevereiro de 2023, no prédio da prefeitura municipal de Vale do Anari, na Av. Capitão Silvio de Farias, 4571, Centro, na cidade de VALE DO ANARI, Estado de Rondônia. O presente Edital se submete ao disposto nos artigos 43, 47, 48 inciso I, II, III da Lei Complementar 123/2006 E ALTERAÇÕES, atendendo A EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. O início da abertura da sessão do Pregão dar-se-á no dia 23 de Fevereiro de 2023, às  MERGEFIELD  Horário_Limite_Entrega_Propostas  \* MERGEFORMAT 10:00 horas, no endereço mencionado no item anterior.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS:

- Endereço: Av. Capitão Silvio de Farias, Centro – VALE DO ANARI- RO

- Pregoeiro (a): Elizangela Gomes.

- E-mail: cpl@valedoanari.ro.gov.br

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO.

(Artigo 3o, II, da Lei 10.520/2002)

  - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGITRO DE PREÇOS PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS MANUTENÇÕES E CORREÇÕES DE AVARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITÁRIA DE VALE DO ANARI/RO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. ANEXOS DO EDITAL

- Anexo I - Descrição do Objeto por Item

- Anexo II – Termo de Referencia

- Anexo III - Modelo de Declaração de Preenchimento dos Requisitos de Habilitação

- Anexo IV – Modelo de Declaração em atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7º CF

- Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa

- Anexo VI – Modelo de Declaração de Fatos Supervenientes

- Anexo VII - Modelo de Credenciamento.

- Anexo VIII – Modelo de Carta Proposta

- Anexo IX – Ata de Registro de Preços

- Anexo X – Carta Contrato

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1.1 - Poderão participar da presente licitação, os interessados CADASTRADOS inscritos no Cadastro de Licitantes desta Prefeitura com certificado fornecido pela CPL, válido na data da abertura da presente licitação OU NÃO CADASTRADOS, no ramo pertinente ao objeto desta licitação.

3.1.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

3.1.3 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a sanção prevista no inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

3.1.4 - Na presente licitação é vedada à participação de empresas em consórcio.

3.1.5 - O licitante deverá promover o seu credenciamento para participar do pregão, até o horário fixado no edital para o recebimento da proposta inicial de preços.

3.2 – DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, e em conformidade com o que dispõe a Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar toda a documentação exigida no item 06 para efeito de comprovação de regularidade fiscal, no envelope 2 – HABILITAÇÃO, mesmo que esta apresente alguma restrição, ficando a mesma subordinada aos seguintes procedimentos, obrigatoriamente:

3.2.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

3.2.1.2 – A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no item acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato;

3.2.2 – Dos empates:

3.2.2.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada nesta Licitação;

3.2.3 - Havendo empates, o Pregoeiro procederá da seguinte forma:

3.2.3.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

3.2.3.2 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais microempresas e empresas de pequeno porte que porventura se enquadrem na hipótese previstas no item 3.2.2.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

3.2.3.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 3.2.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

3.2.3.4 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 3.2.3.1 deste edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

3.2.3.5 – O disposto nos itens acima somente se aplicará quando a melhor proposta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

3.2.3.6 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, depois do que, não poderá mais reclamar os direitos previstos na Lei Complementar 123/2006;

3.2.4 – Para efeitos de utilização dos benefícios de que trata este capítulo, as licitantes deverão preencher e apresentar no ato do Credenciamento a Declaração constante do Anexo VI deste Edital, salientando que a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios da LC 123/2006, caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas cabíveis;

4 - DO CREDENCIAMENTO

(Artigo 4o, VI, da Lei 10.520/2002)

4.1 No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá identificar-se junto ao Pregoeiro, quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de lances verbais, oferta de descontos e para a prática dos demais atos do certame.

4.2. O representante legal da Licitante, quando presente na sessão de abertura, deverá estar munido dos seguintes documentos:

4.2.1. Cédula de identidade acompanhada de contrato social ou ultima alteração que comprove a condição de integrante da constituição social;

4.2.2. Quando procurador; apresentar cédula de identidade e procuração lavrada em cartório ou termo de credenciamento particular; apresentar cédula de identidade e o termo de credenciamento, conforme modelo em anexo;

4.3 As Empresas que se enquadrarem na Lei 123/06 deverão no momento do credenciamento apresentar DECLARAÇÃO para microempresa ou empresa de pequeno parto, QUANDO desejarem usufruir o tratamento diferenciado instituído pela Lei Complementar 123/06, declarando não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do art. 3º.

4.4 Os documentos para credenciamento deverão ser apresentados no início da sessão de abertura, fora dos envelopes, com cópia para o processo;

4.6. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá apresentar cópia autenticada do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem o representante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.7. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos envelopes de números 01 e 02.

4.8. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.

4.9. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.2 e 4.3. Não implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção.

4.1. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

(Artigo 4o, e VII, da Lei 10.520/2002)

4.1.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados neste edital.

4.1.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o(s) representantes(s) da(s) licitante(s) apresentará(ão) e entregará(ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes

4.1.3. Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de via postal, fax, e-mail e similares, exceto remessa de desistência de recurso administrativo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

(Artigos 4o, VII, e 6oda Lei 10.520/2002)

5.1. A Proposta de Preços deverá ser datilografada ou impressa eletronicamente em papel com identificação da empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da proponente, a ser entregue em envelope indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa, com as seguintes indicações:

ENVELOPE N° 01 - "PROPOSTA DE PREÇO"

DE: (RAZÃO SOCIAL)

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSOS DE LICITAÇÃO Nº 600/2022

Pregão N°: 002/2023

Abertura dia 23 de Fevereiro de 2023 as 10:00 horas.

5.2. A proposta deverá ser feita por item, indicando valores unitários e total dos itens e valor total geral, sendo admitido somente 2 casas decimais após a vírgula, com marca para todos os itens cotados.

5.3. A proposta deverá conter especificação clara do objeto.

5.4. O prazo de validade da proposta será 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura do envelope.

5.5. Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será implicitamente considerado o prazo acima.

5.6. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposições deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestadamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.

5.7. A apresentação da(s) propostas(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

5.8. Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes.

5.9. Todos os insumos que compõe o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, correrão por conta do proponente.

5.10. Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer(em) o Menor Preço  Global

5.11. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da        legislação em vigor;

5.12. O modelo de Proposta Comercial, não é obrigatório que seja elaborada igual ao modelo fornecido ANEXO, razão pela qual não se desclassificará a proposta apresentada de forma diversa, desde que a mesma contenha todos os dados exigidos no edital.

6 - DOCUMENTAÇÕES REFERENTES À HABILITAÇÃO

(Artigo 4o, XIII e XIV da Lei 10.520/2002)

6.1. Para habilitação, o vencedor deverá apresentar, no envelope 02 – os documentos de habilitação em 01 (uma) via original ou autenticada, com exceção daqueles emitidos via internet que terão sua autenticidade confirmada na página do órgão que o expediu.

6.2. O proponente fica obrigado a fornecer à Comissão Julgadora os documentos originais correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados.

6.3. Os documentos deverão estar autenticados ou acompanhados com os originais para a conferência do pregoeiro.

6.4. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 30 (trinta) dias contados da data de emissão.

6.5. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (Contrato Social e Alterações), em caso de apresentação de contrato social consolidado é dispensada as alterações, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de sua atual administração; registro comercial, no caso de empresa individual; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

b) Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

c) Certidão Negativa ou Positiva, com efeito Negativo para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

d) Declaração do licitante que cumpre com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do § 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93.

f) Declaração de plena submissão às condições e exigências deste Edital, em todas as fases da licitação.

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, nos ternos na Lei nº: 12.440, de 07 de julho de 2011.

h) Declaração dando ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de habilitação que deverá ser entregue fora dos envelopes de Proposta e Habilitação;

i) Declaração em atendimento ao inciso VII, ART. 4º da lei federal Nº: 10.520.

j) Declaração de que a Empresa NÃO POSSUI em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

m) Declaração de que possui logística e compatibilidade conforme item 5.35 do termo de referência.

n) Apresentação de 01 ou mais atestados de capacidade técnicas emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado onde comprove que a empresa tenha desempenhado satisfatoriamente atividade pertinente e compatível com o objeto ora licitado ou similar, que permitam estabelecer, por comparação, proximidade de características funcionais, técnicas, dimensionais e qualitativas com os serviços que compõe o objeto da presente licitação, com a devida firma reconhecida em cartório do responsável pela expedição do mesmo.

6.5.1 - A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal previstos no item 6.5 deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data que for declarada como vencedora no certame.

6.5.2 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

6.5.3 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.5.1, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 11 (DAS PENALIDADES) deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato.

6.6 O (A) Pregoeiro (a) reserva-se no direito de solicitar dos licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

6.7 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em envelope indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa, com as seguintes indicações:

ENVELOPE N° 02 - "HABILITAÇÃO"

DE: (RAZÃO SOCIAL)

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSOS DE LICITAÇÃO Nº: 600/2022

Pregão N°: 002/2023

Abertura dia 23 de Fevereiro de 2023 as 10:00 horas.

7 - DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO

(Artigo 4o, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII e XXIII da Lei 10.520/2002)

7.1. Na sala de Licitações, será feito o credenciamento dos fornecedores e recebido o envelope nº 01 “Proposta de Preços”, devidamente lacrado e em separado do envelope, a declaração dando ciência de que preenchem plenamente os requisitos de habilitação.

7.2. Serão abertos, pelo Pregoeiro, os envelopes contendo as propostas de preços, dos fornecedores, ocasião em que se procederá à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.3. Havendo divergência entre valor unitário e global, prevalecerá o cotado em preço unitário, devendo o Pregoeiro proceder à correção no valor global.

7.4. No curso da Sessão, o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores crescentes não superiores a 10% (dez por cento) da de menor preço.

7.5. Logo após o cadastro e classificação das propostas, será aberta a Sessão Pública – Etapa de Lances, na sala de Licitações, sendo que nessa etapa, obedecerá a ordem dos lotes, onde os fornecedores vencedores, ou seus representantes legais, entregarão ao Pregoeiro, o envelope nº 02 “Documentos para Habilitação”, devidamente lacrado.

7.6. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas de preços escritas, nas condições fixadas no subitem 7.4, o Pregoeiro classificará, dentre os presentes, até o máximo de 03 (três), número que poderá ser ampliado em caso de empate, as melhores propostas subsequentes, para que seus autores participem de lances verbais quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

7.7. Para oferta de lances, o Pregoeiro convidará, individualmente, os proponentes classificados, a partir do autor da proposta de maior preço, e as demais, em ordem decrescente de valor, devendo a oferta ser feita por valor unitário.

7.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do proponente desta fase do certame, caso em que valerá para julgamento o valor da proposta escrita.

7.9. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

7.10. Dos lances ofertados não caberá retratação e os subsequentes deverão ser sempre de menor valor que o anterior.

7.11. Caso não se realize lances verbais, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º (primeiro) lugar, quanto ao objeto e valor, e decidirá motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.

7.12. Após a etapa anterior, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de “Habilitação” do proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 8 deste Edital.

7.13. Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital.

7.14. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, quanto às amostras, proposta e documentação, o proponente será declarado vencedor.

7.15. Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

7.16. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os proponentes forem inabilitados, a Administração poderá fixar aos proponentes, na forma do art. 48, § 3º da Lei 8.666/93, prazo para apresentação de nova proposta ou documentação, em Sessão Pública a ser definida pelo Pregoeiro.

7.17. Qualquer proponente, desde que presente ou devidamente representado na Sessão, poderá manifestar imediata e motivadamente, no final da mesma, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais proponentes, desde logo, intimados para apresentarem contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo daquele recorrente.

7.17.1. Os recursos deverão ser entregues à Equipe de Apoio, em duas vias, sendo dado recibo em uma delas.

7.17.2. Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro, que os receberá e encaminhará devidamente instruído.

7.18. Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os porventura interpostos, a Equipe de Apoio remeterá o processo ao dirigente da unidade requisitante, para homologação e adjudicação do objeto.

7.19. Nessa Sessão, o Pregoeiro dará continuidade ao certame, atendendo às regras e condições fixadas neste Edital.

7.20. A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor recurso na Sessão importará na decadência do direito e na continuidade do certame pelo Pregoeiro, atendendo às regras e condições fixadas no Edital, opinando pela adjudicação do objeto da licitação ao proponente vencedor.

7.21. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os proponentes presentes.

7.22. Em nenhuma hipótese serão recebidas amostras, proposta e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.

8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

8.1. Será considerada vencedora a proposta de Menor Preço  Global, de acordo com as especificações do objeto, conforme o anexo I, constantes neste Edital.

8.2. O (A) Pregoeiro (a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo (a) Pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance de menor valor;

8.3. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio em ato público, na própria sessão, conforme disposto na Lei 8.666/93.

8.4. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referencia definido pela administração pública.

8.5. O (A) Pregoeiro (a) poderá desclassificar as propostas cujos preços estejam superiores aos praticados no mercado ou suspender a sessão para que seja realizada pesquisa a fim de verificar tal conformidade.

9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

9.1. Qualquer cidadão ou participante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, na Prefeitura Municipal de VALE DO ANARI cabendo ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

9.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, o proponente que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame, ficando sem validade qualquer pedido feito via fax ou eletrônico.

9.3. A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do processo licitatório, ao menos que até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, sendo corrigido o ato convocatório.

10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. Após a declaração do vencedor da licitação não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, o (a) Pregoeiro (a) opinará pela adjudicação do objeto licitado o que posteriormente será submetido à autoridade competente.

10.2. No caso de interposição de recurso depois de proferida a decisão, será adotada os mesmos procedimentos já previstos neste Edital para a adjudicação e homologação do resultado da licitação.

10.3. A autoridade competente adjudicará o objeto licitado ao vencedor do certame e homologará o resultado da licitação.

11 – DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO

11.1. Da adjudicação, homologação e assinatura da Ata de Registro de Preço

11.1.1. A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicações no Diário Oficial do Município.

11.1.2. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente;

11.1.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, sendo o adjudicatário convocado para assinar o contrato, no prazo previsto neste edital;

11.1.4. Homologado o resultado desta licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para que assinem a Ata de Registro de Preços que, após cumprimento dos requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento ou execução a qualquer instante, nas condições estabelecidas;

11.1.5 O prazo para assinatura será de até 01 (um) dia útel, a contar da data de recebimento da notificação. A recusa injustificada da licitante notificada em assinar a Ata de Registro de Preços nos prazos e condições estabelecidas neste Edital caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a perda do direito ao registro de preços, bem como às penalidades cabíveis, previstas no Edital;

11.1.6.  A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito do devido processo legal e da prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município;

11.1.7. As quantidades de cada Secretaria Municipal da Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, pelas Secretarias da Administração que não tenha participado do certame licitatório, e caso a Secretaria Solicitante tenha excedido a quantidade de 25% exigido por lei, mediante prévia consulta a Secretaria excedente;

11.1.8. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial, ficando disponibilizados durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços;

11.1.9. As contratações decorrentes do registro obedecerão à ordem de classificação dos fornecedores constantes na Ata;

11.1.10. O contrato advinda da Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n. 8.666/93.

11.1.11. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar ou contratar a aquisição que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de condições.

12 – DOS PREÇOS REGISTRADOS

12.1– Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante todo o período de vigência, ressalvados os casos excepcionais que permitam o procedimento de reequilíbrio, conforme os artigos 11 do Decreto Municipal 2304/10, sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666/93;

12.2– Compete ao Órgão participante, na ocorrência de fato que justifique a redução ou a majoração do preço dos bens ou serviços registrados, compete ao Órgão Gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores Detentores da Ata;

12.3– As quantidades e o prazo de entrega dos serviços serão definidos na respectiva Ordem de Serviço, nota de empenho e/ou contrato, conforme o caso, que somente será emitida dentro do prazo de validade desse registro de preços, solicitados e definidos pelo Secretário Municipal de Saúde, ou ainda outro órgão que vier a aderir a este registro.

13 - DA REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

13.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao Órgão Gerenciador convocar o fornecedor para uma negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o seguinte:

13.2- Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos limites encontrados e compatíveis aos de mercado, devendo o novo preço ser registrado na Ata como alteração posterior;

13.3- Negociação frustrada, assim entendida aquela em que o fornecedor Detentor da Ata não aceita reduzir seu preço ao valor de mercado, devendo, neste caso, ser liberado do compromisso assumido, para a convocação do fornecedor seguinte, respeitada a ordem classificatória, para negociação;

13.4- Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os demais fornecedores registrados na Ata, não tendo qualquer deles reduzido o preço do bem ou serviço ao patamar compatível com o mercado, caberá ao Órgão Participante providenciar a contratação desejada por meio de outro certame licitatório regular.

14. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FNANCEIRO DE PREÇOS – MAJORAÇÃO

14.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, de forma a comprometer o fornecimento pelo Detentor da Ata, nas condições inicialmente acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

14.2. Cabe ao fornecedor protocolar junto ao Órgão Gerenciador, respeitados o prazo da validade da proposta, um requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro de preços devidamente justificado e instruído com documentos capazes de evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do bem ou serviço no mercado atual, valendo-se, por exemplo, de notas fiscais antigas e recentes, listas de preços de fabricantes, comprovantes de transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes;

14.3. Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e demais atos necessários, com vistas à verificação da ocorrência da majoração alegada pelo fornecedor, nos moldes do que dispõe o Decreto Municipal 2304/ 2010;

14.4. O requerimento de Reequilíbrio de Preços será apreciado pelo gerente do Sistema de Registro de Preço ao qual caberá, também, a homologação da decisão final, após a submissão do procedimento à Procuradoria Geral do Município para fins de análise e parecer;

14.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento ou a prestação dos serviços enquanto aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente;

14.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão Gerenciador, o reequilíbrio econômico-financeiro requerido, deverá ser providenciada a publicação da alteração da Ata de Registro de Preços, para fins de validade do novo preço registrado;

14.7. Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao prazo regular de validade da Ata de Registro;

14.8. No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Econômico- Financeiro, poderá o Órgão Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada;

14.9. Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá o Órgão Gerenciador providenciar a convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de renegociação dos preços registrados;

15 – DA INATERABILIDADE DO OBJETO

15.1. É vedado o recebimento de produtos ou serviços que possuam marca ou características diversas das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize de qualquer forma o objeto licitado, salvo por ocorrência de fato superveniente ou por motivo de força maior, devidamente justificado, e aceito pela Administração.

16 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do edital ou das leis aplicáveis ao caso;

II. Não assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III. Restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;

IV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do Decreto Municipal;

V. Estiverem presentes razões de interesse público;

16.2.  O cancelamento de registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em lei;

16.3. O fornecedor poderá solicitar ao Órgão Gerenciador, mediante requerimento devidamente instruído, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, capaz de comprometer a perfeita execução contratual;

16.4. Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as diligências que entender necessárias para a verificação da ocorrência do fato alegado pelo fornecedor como ensejador da solicitação de cancelamento;

16.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após as publicações, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento de bens ou na prestação de serviços cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa ata.

17 - FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

17.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura do Município VALE DO ANARI - RO firmará contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando à execução do objeto desta licitação nos termos da Nota de Empenho;

17.2. Este Edital e seu(s) anexo(s) integrarão o Contrato firmado, independente de transcrição;

18 - DAS PENALIDADES

(Artigo 7o da Lei 10.520/2002 e Artigos 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93)

18.1. O não cumprimento da proposta apresentada pelo proponente vencedor, implicará nas penas previstas nos Art. 81 a 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que a multa, se aplicada, poderá ser de:

18.1.1. De 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva contratação no caso de inexecução total do contrato;

18.1.2. De 1% (um por cento) sobre o valor da respectiva contratação, por dia de atraso no prazo de entrega.

18.1.3. - De 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação no caso de inexecução parcial do contrato.

18.1.4. A contratada será advertida por escrito sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigíveis.

18.1.5. Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

19 - RESCISÃO

19.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

19 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONDIÇÕES DO PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇOS

19.1 Os recursos orçamentários necessários para cobertura das despesas deste edital serão por conta da seguinte dotação orçamentária:

02 – PODER EXECUTIVO

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÃNCIA SANITÁRIA

02.005.10.122.0002.2016 – Manutenção do Conselho Mun. de Saúde

02.005.10.301.0012.2017 – Manutenção das Ativ. do PAB

02.005.10.301.0012.2020 – Manutenção do Programa – HPP

02.005.10.305.0014.2024 – Bloco Vigilância em Saúde

02.005.10.122.0002.2016 – Manutenção do Conselho Mun. de Saúde

02.005.10.301.0012.2017 – Manutenção das Ativ. do PAB

02.005.10.301.0012.2020 – Manutenção do Programa – HPP

02.005.10.301.0012.2023 – Bloco Assistência farmacêutica

02.005.10.305.0014.2024 – Bloco Vigilância em Saúde

3.3.90.30.00 – Material de consumo

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

19.2. O pagamento ocorrerá até o 10º dia após o recebimento do objeto, após o protocolo da fatura, Com emissão da Fiscal devidamente atestada pela Secretaria Municipal solicitante e Divisão de Patrimônio e Almoxarifado.

19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

20 DO CONTRATO

(Artigo 4o, XXII, da Lei 10.520/2002 e artigo 54 ao 80 da Lei 8.666/93)

20.1 - O Contrato, no caso do presente PREGÃO, será substituído pela Nota de Empenho de Despesa na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4o, da Lei 8.666/93.

20.2. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a:

20.2.1 Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal;

20.2.2 Entregar o objeto adjudicado, no prazo máximo de 30(trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho;

20.2.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste Edital, seus anexos e com a respectiva proposta, ou que apresentem vício de qualidade.

20.3. A Administração se obriga, nos termos previstos neste edital a:

20.3.1 Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital;

20.3.1.1 Os produtos serão recusados e devolvidos nas seguintes hipóteses:

a) Entregues em desacordo com as especificações do Anexo I deste edital; e

b) Apresentem vícios de qualidade ou impropriedade para o uso.

20.3.1.2 O recebimento dar-se-á pelo Setor de Almoxarifado da Prefeitura, no ato da entrega dos produtos e da Nota Fiscal pela adjudicatária.

20.3.1.3 O recebimento do produto adjudicado não implica em sua aceitação.

20.3.1.4 A aceitação dar-se-á após a verificação do cumprimento das especificações dos produtos, nos termos deste Edital e seus anexos e da proposta adjudicatária, no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados de seu recebimento.

20.4.2. Efetuar o pagamento, após o recebimento dos produtos, mediante ordem bancária/cheque, em moeda corrente até o 30o (trigésimo) dia útil, contado a partir do recebimento da Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente.

20.4. Como condição para emissão da Nota de Empenho, a adjudicatária deverá estar regular junto ao Cadastro da Prefeitura, caso não esteja, deverá apresentar, assim que solicitado, certidões comprovando situação regular perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como perante a Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

20.5 Se a licitante vencedora não cumprir o prazo do item 15.2.1, sem justificativa formalmente aceita pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, ou se as certidões referidas no item 15.5 não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais licitantes serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes do item 12 deste Edital.

20.6 - A entrega dos materiais deverá ser entregue pela licitante vencedora de acordo com as necessidades da Secretaria, mediante requisição, devendo obedecer todos os dados e exigências constantes no Termo de Referência (Projeto Básico e Executivo) que faz parte integrante dos autos do processo administrativo nº: 395/2021.

21 - DA EXECUÇÃO

21.1 – O objeto será executado Conforme, condições previstas no Processo Administrativo nº 395/2021 e especificação do objeto anexo I do presente Edital, conforme termo de referencia e conforme necessidade da Secretaria.

21.2 - A entrega do objeto será conforme necessidade da Secretaria após a emissão da Nota de Empenho.

22 - DA RESPONSABILIDADE QUANTO AO ATENDIMENTO

22.1 Ao vencedor da licitação cabe total responsabilidade quanto ao correto atendimento do pedido, no tocante as especificações.

22.2 Apuradas em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados ao fornecedor sanções previstas neste edital e na legislação vigente.

23- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

23.1 - Pela inexecução total ou parcial de qualquer das cláusulas deste Edital e/ou proposta apresentada, a PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI - RO, poderá garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% sobre o valor global da contratação.

24 – RECURSOS

(Artigo 4o, XVIII, XIX, XX e XXI da Lei 10.520/2002)

24.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

24.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

24.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

24.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

24.5. Decididos os recursos, a autoridade será realizada a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

24.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de VALE DO ANARI sito na Av. Capitão Silvio de Farias, 4571, Centro, CEP: 76.867-000 - Vale do Anari/RO.

25 - DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora serão partes integrantes do Instrumento Contratual, independentemente de transcrição.

25.2. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

25.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

25.4. A anulação do procedimento induz à do instrumento contratual.

25.5. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado na implementação.

25.6. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a Prefeitura Municipal de VALE DO ANARI não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

25.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na Prefeitura.

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de PREGÃO.

25.10. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

25.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o do Município de Machadinho do Oeste - RO considerado aquele a que está vinculado o (a) Pregoeiro(a);

25.12 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93.

Vale do Anari/RO, 10 de Fevereiro de 2023

Elizangela Gomes

Pregoeira

### ANEXO I

### DESCRIÇÃO DO OBJETO

Valor Máximo do Lote: R$283.701,08 (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e um reais e oito centavos).

| Ordem | Especificação | Unidade | Quant. | Valor Máx. Unit. (R$) | Valor Máx. Total. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado Split de 9.000 a 12.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Fita Pvc e Tubos para Drenagem de Água inclusos na manutenção preventiva a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | SERV | 200 | R$ 146,67 | 29.334,00 |
| 2 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado Split de 18.000 a 24.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Fita Pvc e Tubos para Drenagem de Água inclusos na manutenção preventiva a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | SERV | 20 | R$ 203,33 | 4.066,60 |
| 3 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado Split de 30.000 a 36.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Fita Pvc e Tubos para Drenagem de Água inclusos na manutenção preventiva a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | SERV | 25 | R$ 260,00 | 6.500,00 |
| 4 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado Split 55.000 a 60.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Fita Pvc e Tubos para Drenagem de Água inclusos na manutenção preventiva a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | SERV | 10 | R$ 466,67 | 4.666,70 |
| 5 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado tipo “Janela” de 7.500 a 9.000 btus. (Zona Urbana) | SERV | 16 | R$ 140,00 | 2.240,00 |
| 6 | Serviço de Instalação de Ar-Condicionado de 9.000 a 12.000 btus com utilização de Disjuntor, Tubulação de Cobre, Porca de Cobre União de Cobre, Tubo esponjo, Fita Pvc, Tubo para drenagem de Água, suporte de instalação da condensadora e evaporadora inclusos na Instalação a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | SERV | 15 | R$ 386,67 | 5.800,05 |
| 7 | Serviço de Instalação de Ar-Condicionado de 18.000 a 24.000 btus com utilização de Disjuntor, Tubulação de Cobre, Porca de Cobre União de Cobre, Tubo esponjo, Fita Pvc, Tubo para drenagem de Água, suporte de instalação da condensadora e evaporadora inclusos na Instalação a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | SERV | 10 | R$ 516,67 | 5.166,70 |
| 8 | Serviço de Instalação de Ar-Condicionado de 30.000 a 36.000 btus com utilização de Disjuntor, Tubulação de Cobre, Porca de Cobre União de Cobre, Tubo esponjo, Fita Pvc, Tubo para drenagem de Água, suporte de instalação da condensadora e evaporadora inclusos na Instalação a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | SERV | 10 | R$ 596,67 | 5.966,70 |
| 9 | Serviço de Instalação de Ar-Condicionado de 55.000 a 60.000 btus com utilização de Disjuntor, Tubulação de Cobre, Porca de Cobre União de Cobre, Tubo esponjo, Fita Pvc, Tubo para drenagem de Água, suporte de instalação da condensadora e evaporadora inclusos na Instalação a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | SERV | 5 | R$ 1.066,67 | 5.333,35 |
| 10 | Serviço de REMOÇÃO com REINSTALAÇÃO de Ar-Condicionado de 9.000 a 12.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Tubo para Drenagem de Água e Fita Pvc inclusos na Reinstalação a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | SERV | 15 | R$ 250,00 | 3.750,00 |
| 11 | Serviço de REMOÇÃO com REINSTALAÇÃO de Ar-Condicionado de 18.000 a 24.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Tubo para Drenagem de Água e Fita Pvc inclusos na Reinstalação a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | SERV | 5 | R$ 340,00 | 1.700,00 |
| 12 | Serviço de REMOÇÃO com REINSTALAÇÃO de Ar-Condicionado de 30.000 a 36.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Tubo para Drenagem de Água e Fita Pvc inclusos na Reinstalação a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | SERV | 5 | R$ 430,00 | 2.150,00 |
| 13 | Serviço de REMOÇÃO com REINSTALAÇÃO de Ar-Condicionado de 55.000 a 60.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Tubo para Drenagem de Água e Fita Pvc inclusos na Reinstalação a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | SERV | 5 | R$ 633,33 | 3.166,65 |
| 14 | Serviço de Remoção com Reinstalação Ar-Condicionado tipo “Janela” de 7.500 a 9.000 btus (Zona Urbana) | SERV | 5 | R$ 233,33 | 1.166,65 |
| 15 | Serviço de Desinstalação de Ar-Condicionado de 9.000 a 12.000 btus | SERV | 10 | R$ 93,33 | 933,30 |
| 16 | Serviço de Desinstalação de Ar-Condicionado de 18.000 a 24.000 btus | SERV | 3 | R$ 116,67 | 350,01 |
| 17 | Serviço de Desinstalação de Ar-Condicionado de 30.000 a 36.000 btus | SERV | 3 | R$ 146,67 | 440,01 |
| 18 | Serviço de Desinstalação de Ar-Condicionado de 55.000 a 60.000 btus | SERV | 3 | R$ 276,67 | 830,01 |
| 19 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado Split de 9.000 a 12.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Fita Pvc e Tubos para Drenagem de Água inclusos na manutenção preventiva a Cargo da Contratada. (Zona rural) | SERV | 100 | R$ 193,33 | 19.333,00 |
| 20 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado Split de 18.000 a 24.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Fita Pvc e Tubos para Drenagem de Água inclusos na manutenção preventiva a Cargo da Contratada. (Zona rural) | SERV | 10 | R$ 260,00 | 2.600,00 |
| 21 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado Split de 30.000 a 36.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Fita Pvc e Tubos para Drenagem de Água inclusos na manutenção preventiva a Cargo da Contratada. (Zona rural) | SERV | 8 | R$ 316,67 | 2.533,36 |
| 22 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado Split 55.000 a 60.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Fita Pvc e Tubos para Drenagem de Água inclusos na manutenção preventiva a Cargo da Contratada. (Zona rural) | SERV | 10 | R$ 570,00 | 5.700,00 |
| 23 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado tipo “Janela” de 7.500 a 9.000 btus (Zona Rural) | SERV | 4 | R$ 183,33 | 733,32 |
| 24 | Serviço Instalação de Ar-Condicionado de 9.000 a 12.000 btus com utilização de Disjuntor, Tubulação de Cobre, Porca de Cobre União de Cobre, Tubo esponjo, Fita Pvc, Tubo para drenagem de Água, suporte de instalação da condensadora e evaporadora inclusos na Instalação a Cargo da Contratada. (Zona Rural) | SERV | 15 | R$ 423,33 | 6.349,95 |
| 25 | Serviço de Instalação de Ar-Condicionado de 18.000 a 24.000 btus com utilização de Disjuntor, Tubulação de Cobre, Porca de Cobre União de Cobre, Tubo esponjo, Fita Pvc, Tubo para drenagem de Água, suporte de instalação da condensadora e evaporadora inclusos na Instalação a Cargo da Contratada. (Zona Rural) | SERV | 3 | R$ 546,67 | 1.640,01 |
| 26 | Serviço de Instalação de Ar-Condicionado de 30.000 a 36.000 btus com utilização de Disjuntor, Tubulação de Cobre, Porca de Cobre União de Cobre, Tubo esponjo, Fita Pvc, Tubo para drenagem de Água, suporte de instalação da condensadora e evaporadora inclusos na Instalação a Cargo da Contratada. (Zona Rural) | SERV | 5 | R$ 633,33 | 3.166,65 |
| 27 | Serviço de Instalação de Ar-Condicionado de 55.000 a 60.000 btus com utilização de Disjuntor, Tubulação de Cobre, Porca de Cobre União de Cobre, Tubo esponjo, Fita Pvc, Tubo para drenagem de Água, suporte de instalação da condensadora e evaporadora inclusos na Instalação a Cargo da Contratada. (Zona Rural) | SERV | 5 | R$ 1.153,33 | 5.766,65 |
| 28 | Serviço de REMOÇÃO com REINSTALAÇÃO de Ar-Condicionado de 9.000 a 12.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Tubo para Drenagem de Água e Fita Pvc inclusos na Reinstalação a Cargo da Contratada. (Zona Rural) | SERV | 10 | R$ 286,67 | 2.866,70 |
| 29 | Serviço de REMOÇÃO com REINSTALAÇÃO de Ar-Condicionado de 18.000 a 24.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Tubo para Drenagem de Água e Fita Pvc inclusos na Reinstalação a Cargo da Contratada. (Zona rural) | SERV | 5 | R$ 386,67 | 1.933,35 |
| 30 | Serviço de REMOÇÃO com REINSTALAÇÃO de Ar-Condicionado de 30.000 a 36.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Tubo para Drenagem de Água e Fita Pvc inclusos na Reinstalação a Cargo da Contratada. (Zona rural) | SERV | 10 | R$ 460,00 | 4.600,00 |
| 31 | Serviço de REMOÇÃO com REINSTALAÇÃO de Ar-Condicionado de 55.000 a 60.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Tubo para Drenagem de Água e Fita Pvc inclusos na Reinstalação a Cargo da Contratada. (Zona rural) | SERV | 5 | R$ 520,00 | 2.600,00 |
| 32 | Serviço de Remoção com Reinstalação Ar-Condicionado tipo “Janela” de 7.500 a 9.000 btus. (Zona rural) | SERV | 4 | R$ 263,33 | 1.053,32 |
| 33 | Serviço de Desinstalação de Ar-Condicionado de 9.000 a 12.000 btus (Zona rural) | SERV | 5 | R$ 116,67 | 583,35 |
| 34 | Serviço de Desinstalação de Ar-Condicionado de 18.000 a 24.000 btus (Zona rural) | SERV | 3 | R$ 140,00 | 420,00 |
| 35 | Serviço de Desinstalação de Ar-Condicionado de 30.000 a 36.000 btus (Zona rural) | SERV | 3 | R$ 170,00 | 510,00 |
| 36 | Serviço de Desinstalação de Ar-Condicionado de 55.000 a 60.000 btus (Zona rural) | SERV | 2 | R$ 300,00 | 600,00 |
| 37 | Recarga de Gás Tipo R-22/410 Para Ar-Condicionado Split | KG | 100 | R$ 346,67 | 34.667,00 |
| 38 | SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ENTRE 9.000 A 12.000 BTUS | PAR | 50 | R$ 56,67 | 2.833,50 |
| 39 | Suporte de Instalação para Ar-Condicionado de 18.000 a 24.000 btus | PAR | 10 | R$ 90,00 | 900,00 |
| 40 | Suporte de Instalação para Ar-Condicionado de 30.000 a 36.000 btus | PAR | 10 | R$ 116,67 | 1.166,70 |
| 41 | Suporte de Instalação para Ar-Condicionado de 55.000 a 60.000 btus | PAR | 10 | R$ 183,33 | 1.833,30 |
| 42 | CAPACITOR AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS | UN | 6 | R$ 130,00 | 780,00 |
| 43 | CAPACITOR AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | UN | 40 | R$ 150,00 | 6.000,00 |
| 44 | CAPACITOR AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS | UN | 4 | R$ 156,67 | 626,68 |
| 45 | CAPACITOR AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS | UN | 4 | R$ 173,33 | 693,32 |
| 46 | Capacitor Ar-Condicionado Split 36.000 btus | UN | 10 | R$ 186,67 | 1.866,70 |
| 47 | Capacitor Ar-Condicionado Split 60.000 btus | UN | 4 | R$ 226,67 | 906,68 |
| 48 | Capacitor Dupla Fase 3 Polos 25UF + 5 | UN | 10 | R$ 173,33 | 1.733,30 |
| 49 | Capacitor Dupla Fase 3 Polos 30UF + 5 | UN | 10 | R$ 180,00 | 1.800,00 |
| 50 | Capacitor Dupla Fase 3 Polos 35UF + 5 | UN | 10 | R$ 186,67 | 1.866,70 |
| 51 | Capacitor Motor do Ventilador 2.5 UF | UN | 10 | R$ 103,33 | 1.033,30 |
| 52 | Capacitor Motor do Ventilador 2.0 UF | UN | 10 | R$ 103,33 | 1.033,30 |
| 53 | Sensor de Degelo Ar-Condicionado Split 5K, 10K, 15K e 20K | UN | 20 | R$ 140,00 | 2.800,00 |
| 54 | Placa Display Evaporadora Ar Condicionado de 9.000 a 12.000 btus | UN | 5 | R$ 433,33 | 2.166,65 |
| 55 | Placa Display Evaporadora Ar Condicionado de 18.000 a 24.000 btus | UN | 3 | R$ 440,00 | 1.320,00 |
| 56 | Placa Display Evaporadora Ar Condicionado de 30.000 a 36.000 btus | UN | 6 | R$ 686,67 | 4.120,02 |
| 57 | Placa Display Evaporadora Ar Condicionado de 55.000 a 60.000 btus | UN | 2 | R$ 833,33 | 1.666,66 |
| 58 | Kit Placa Eletrônica Universal Ar Condicionado Split | UN | 7 | R$ 450,00 | 3.150,00 |
| 59 | Compressor Ar Condicionado Split de 9.000 btus | UN | 3 | R$ 1.600,00 | 4.800,00 |
| 60 | Compressor Ar Condicionado Split de 12.000 btus | UN | 10 | R$ 1.046,67 | 10.466,70 |
| 61 | Compressor Ar Condicionado Split de 18.000 btus | UN | 3 | R$ 1.386,67 | 4.160,01 |
| 62 | Compressor Ar Condicionado Split de 24.000 btus | UN | 3 | R$ 2.500,00 | 7.500,00 |
| 63 | Compressor de Ar Condicionado Split de 36.000 btus | UN | 3 | R$ 2.700,00 | 8.100,00 |
| 64 | Compressor de Ar Condicionado Split de 60.000 btus | UN | 2 | R$ 3.300,00 | 6.600,00 |
| 65 | Motor Ventilador da Evaporadora de 9.000 a 12.000 btus | UN | 5 | R$ 583,33 | 2.916,65 |
| 66 | Motor Ventilador da Evaporadora de 18.000 a 24.000 btus | UN | 3 | R$ 680,00 | 2.040,00 |
| 67 | Motor Ventilador da Evaporadora de 30.000 a 36.000 btus | UN | 3 | R$ 696,67 | 2.090,01 |
| 68 | Motor Ventilador da Evaporadora de 55.000 a 60.000 btus | UN | 2 | R$ 766,67 | 1.533,34 |
| 69 | Turbina/Hélice Ventilador Evaporadora 9.000 a 12.000 btus | UN | 10 | R$ 280,00 | 2.800,00 |
| 70 | Turbina/Hélice Ventilador Evaporadora 18.000 a 24.000 btus | UN | 3 | R$ 326,67 | 980,01 |
| 71 | Turbina/Hélice Ventilador Evaporadora 30.000 a 36.000 btus | UN | 6 | R$ 366,67 | 2.200,02 |
| 72 | Turbina/Hélice Ventilador Evaporadora 55.000 a 60.000 btus | UN | 2 | R$ 466,67 | 933,34 |
| 73 | Controle Remoto Universal Para Ar Condicionado Split | UN | 20 | R$ 116,67 | 2.333,40 |
| 74 | Rele da Evaporadora Ar-Condicionado Split | UN | 20 | R$ 136,67 | 2.733,40 |

ANEXO II.

TERMO DE REFERÊNCIA

01 – DA INTRODUÇÃO: O presente Termo de Referência foi elaborado à luz da Lei 10.520/2002, Decreto n.º 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666 de 21/06/1993, como peça integrante e indissociável de um procedimento licitatório com vistas a viabilizar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS MANUTENÇÕES E CORREÇÕES DE AVARIAS, para registro de preços, visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Vigilância Sanitária de Vale do Anari e suas repartições.

02 – DO OBJETIVO: O Processo tem por finalidade futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS MANUTENÇÕES E CORREÇÕES DE AVARIAS, para registro de preços, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária e suas repartições, deste modo, contém os elementos técnicos essenciais que deverão nortear a execução dos procedimentos administrativos para a contratação dos itens descritos de forma a subsidiar os interessados para preparar sua documentação e propostas, conforme as condições, características, obrigações contidos no Termo de Referência.

03 – DA PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES:

| IT | ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado Split de 9.000 a 12.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Fita Pvc e Tubos para Drenagem de Água inclusos na manutenção preventiva a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | Serviço | 200 | 146,67 | 29.334,00 |
| 02 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado Split de 18.000 a 24.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Fita Pvc e Tubos para Drenagem de Água inclusos na manutenção preventiva a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | Serviço | 20 | 203,33 | 4.066,60 |
| 03 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado Split de 30.000 a 36.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Fita Pvc e Tubos para Drenagem de Água inclusos na manutenção preventiva a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | Serviço | 25 | 260,00 | 6.500,00 |
| 04 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado Split 55.000 a 60.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Fita Pvc e Tubos para Drenagem de Água inclusos na manutenção preventiva a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | Serviço | 10 | 466,67 | 4.666,70 |
| 05 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado tipo “Janela” de 7.500 a 9.000 btus. (Zona Urbana) | Serviço | 16 | 140,00 | 2.240,00 |
| 06 | Serviço de Instalação de Ar-Condicionado de 9.000 a 12.000 btus com utilização de Disjuntor, Tubulação de Cobre, Porca de Cobre União de Cobre, Tubo esponjo, Fita Pvc, Tubo para drenagem de Água, suporte de instalação da condensadora e evaporadora inclusos na Instalação a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | Serviço | 15 | 386,67 | 5.800,05 |
| 07 | Serviço de Instalação de Ar-Condicionado de 18.000 a 24.000 btus com utilização de Disjuntor, Tubulação de Cobre, Porca de Cobre União de Cobre, Tubo esponjo, Fita Pvc, Tubo para drenagem de Água, suporte de instalação da condensadora e evaporadora inclusos na Instalação a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | Serviço | 10 | 516,67 | 5.166,70 |
| 08 | Serviço de Instalação de Ar-Condicionado de 30.000 a 36.000 btus com utilização de Disjuntor, Tubulação de Cobre, Porca de Cobre União de Cobre, Tubo esponjo, Fita Pvc, Tubo para drenagem de Água, suporte de instalação da condensadora e evaporadora inclusos na Instalação a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | Serviço | 10 | 596,67 | 5.966,70 |
| 09 | Serviço de Instalação de Ar-Condicionado de 55.000 a 60.000 btus com utilização de Disjuntor, Tubulação de Cobre, Porca de Cobre União de Cobre, Tubo esponjo, Fita Pvc, Tubo para drenagem de Água, suporte de instalação da condensadora e evaporadora inclusos na Instalação a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | Serviço | 05 | 1.066,67 | 5.333,35 |
| 10 | Serviço de REMOÇÃO com REINSTALAÇÃO de Ar-Condicionado de 9.000 a 12.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Tubo para Drenagem de Água e Fita Pvc inclusos na Reinstalação a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | Serviço | 15 | 250,00 | 3.750,00 |
| 11 | Serviço de REMOÇÃO com REINSTALAÇÃO de Ar-Condicionado de 18.000 a 24.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Tubo para Drenagem de Água e Fita Pvc inclusos na Reinstalação a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | Serviço | 05 | 340,00 | 1.700,00 |
| 12 | Serviço de REMOÇÃO com REINSTALAÇÃO de Ar-Condicionado de 30.000 a 36.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Tubo para Drenagem de Água e Fita Pvc inclusos na Reinstalação a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | Serviço | 05 | 430,00 | 2.150,00 |
| 13 | Serviço de REMOÇÃO com REINSTALAÇÃO de Ar-Condicionado de 55.000 a 60.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Tubo para Drenagem de Água e Fita Pvc inclusos na Reinstalação a Cargo da Contratada. (Zona Urbana) | Serviço | 05 | 633,33 | 3.166,65 |
| 14 | Serviço de Remoção com Reinstalação Ar-Condicionado tipo “Janela” de 7.500 a 9.000 btus (Zona Urbana) | Serviço | 05 | 233,33 | 1.166,65 |
| 15 | Serviço de Desinstalação de Ar-Condicionado de 9.000 a 12.000 btus (Zona Urbana) | Serviço | 10 | 93,33 | 933,30 |
| 16 | Serviço de Desinstalação de Ar-Condicionado de 18.000 a 24.000 btus (Zona Urbana) | Serviço | 03 | 116,67 | 350,01 |
| 17 | Serviço de Desinstalação de Ar-Condicionado de 30.000 a 36.000 btus (Zona Urbana) | Serviço | 03 | 146,67 | 440,01 |
| 18 | Serviço de Desinstalação de Ar-Condicionado de 55.000 a 60.000 btus (Zona Urbana) | Serviço | 03 | 276,67 | 830,01 |

- PLANILHA DE SERVIÇOS ZONA RURAL:

| IT | ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado Split de 9.000 a 12.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Fita Pvc e Tubos para Drenagem de Água inclusos na manutenção preventiva a Cargo da Contratada. (Zona rural) | Serviço | 100 | 193,33 | 19.333,00 |
| 20 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado Split de 18.000 a 24.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Fita Pvc e Tubos para Drenagem de Água inclusos na manutenção preventiva a Cargo da Contratada. (Zona rural) | Serviço | 10 | 260,00 | 2.600,00 |
| 21 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado Split de 30.000 a 36.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Fita Pvc e Tubos para Drenagem de Água inclusos na manutenção preventiva a Cargo da Contratada. (Zona rural) | Serviço | 08 | 316,67 | 2.533,36 |
| 22 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado Split 55.000 a 60.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Fita Pvc e Tubos para Drenagem de Água inclusos na manutenção preventiva a Cargo da Contratada. (Zona rural) | Serviço | 10 | 570,00 | 5.700,00 |
| 23 | Serviço de Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado tipo “Janela” de 7.500 a 9.000 btus (Zona Rural) | Serviço | 04 | 183,33 | 733,32 |
| 24 | Serviço Instalação de Ar-Condicionado de 9.000 a 12.000 btus com utilização de Disjuntor, Tubulação de Cobre, Porca de Cobre União de Cobre, Tubo esponjo, Fita Pvc, Tubo para drenagem de Água, suporte de instalação da condensadora e evaporadora inclusos na Instalação a Cargo da Contratada. (Zona Rural) | Serviço | 15 | 423,33 | 6.349,95 |
| 25 | Serviço de Instalação de Ar-Condicionado de 18.000 a 24.000 btus com utilização de Disjuntor, Tubulação de Cobre, Porca de Cobre União de Cobre, Tubo esponjo, Fita Pvc, Tubo para drenagem de Água, suporte de instalação da condensadora e evaporadora inclusos na Instalação a Cargo da Contratada. (Zona Rural) | Serviço | 03 | 546,67 | 1.640,01 |
| 26 | Serviço de Instalação de Ar-Condicionado de 30.000 a 36.000 btus com utilização de Disjuntor, Tubulação de Cobre, Porca de Cobre União de Cobre, Tubo esponjo, Fita Pvc, Tubo para drenagem de Água, suporte de instalação da condensadora e evaporadora inclusos na Instalação a Cargo da Contratada. (Zona Rural) | Serviço | 05 | 633,33 | 3.166,65 |
| 27 | Serviço de Instalação de Ar-Condicionado de 55.000 a 60.000 btus com utilização de Disjuntor, Tubulação de Cobre, Porca de Cobre União de Cobre, Tubo esponjo, Fita Pvc, Tubo para drenagem de Água, suporte de instalação da condensadora e evaporadora inclusos na Instalação a Cargo da Contratada. (Zona Rural) | Serviço | 05 | 1.153,33 | 5.766,65 |
| 28 | Serviço de REMOÇÃO com REINSTALAÇÃO de Ar-Condicionado de 9.000 a 12.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Tubo para Drenagem de Água e Fita Pvc inclusos na Reinstalação a Cargo da Contratada. (Zona Rural) | Serviço | 10 | 286,67 | 2.866,70 |
| 29 | Serviço de REMOÇÃO com REINSTALAÇÃO de Ar-Condicionado de 18.000 a 24.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Tubo para Drenagem de Água e Fita Pvc inclusos na Reinstalação a Cargo da Contratada. (Zona rural) | Serviço | 05 | 386,67 | 1.933,35 |
| 30 | Serviço de REMOÇÃO com REINSTALAÇÃO de Ar-Condicionado de 30.000 a 36.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Tubo para Drenagem de Água e Fita Pvc inclusos na Reinstalação a Cargo da Contratada. (Zona rural) | Serviço | 10 | 460,00 | 4.600,00 |
| 31 | Serviço de REMOÇÃO com REINSTALAÇÃO de Ar-Condicionado de 55.000 a 60.000 btus com utilização de Tubo esponjo, Tubo para Drenagem de Água e Fita Pvc inclusos na Reinstalação a Cargo da Contratada. (Zona rural) | Serviço | 05 | 520,00 | 2.600,00 |
| 32 | Serviço de Remoção com Reinstalação Ar-Condicionado tipo “Janela” de 7.500 a 9.000 btus. (Zona rural) | Serviço | 04 | 263,33 | 1.053,32 |
| 33 | Serviço de Desinstalação de Ar-Condicionado de 9.000 a 12.000 btus (Zona rural) | Serviço | 05 | 116,67 | 583,35 |
| 34 | Serviço de Desinstalação de Ar-Condicionado de 18.000 a 24.000 btus (Zona rural) | Serviço | 03 | 140,00 | 420,00 |
| 35 | Serviço de Desinstalação de Ar-Condicionado de 30.000 a 36.000 btus (Zona rural) | Serviço | 03 | 170,00 | 510,00 |
| 36 | Serviço de Desinstalação de Ar-Condicionado de 55.000 a 60.000 btus (Zona rural) | Serviço | 02 | 300,00 | 600,00 |

PLANILHA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS:

| IT | ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO |  | UNIDADE | QUANTID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Recarga de Gás Tipo R-22/410 Para Ar-Condicionado Split |  | KG | 100 | 346,67 | 34.667,00 |
| 38 | Suporte de Instalação para Ar-Condicionado de 9.000 a 12.000 btus |  | Par | 50 | 56,67 | 2.833,50 |
| 39 | Suporte de Instalação para Ar-Condicionado de 18.000 a 24.000 btus |  | Par | 10 | 90,00 | 900,00 |
| 40 | Suporte de Instalação para Ar-Condicionado de 30.000 a 36.000 btus |  | Par | 10 | 116,67 | 1.166,70 |
| 41 | Suporte de Instalação para Ar-Condicionado de 55.000 a 60.000 btus |  | Par | 10 | 183,33 | 1.833,30 |
| 42 | Capacitor Ar-Condicionado Split 9.000 btus |  | Unidade | 06 | 130,00 | 780,00 |
| 43 | Capacitor Ar-Condicionado Split 12.000 btus |  | Unidade | 40 | 150,00 | 6.000,00 |
| 44 | Capacitor Ar-Condicionado Split 18.000 btus |  | Unidade | 04 | 156,67 | 626,68 |
| 45 | Capacitor Ar-Condicionado Split 24.000 btus |  | Unidade | 04 | 173,33 | 693,32 |
| 46 | Capacitor Ar-Condicionado Split 36.000 btus |  | Unidade | 10 | 186,67 | 1.866,70 |
| 47 | Capacitor Ar-Condicionado Split 60.000 btus |  | Unidade | 04 | 226,67 | 906,68 |
| 48 | Capacitor Dupla Fase 3 Polos 25UF + 5 |  | Unidade | 10 | 173,33 | 1.733,30 |
| 49 | Capacitor Dupla Fase 3 Polos 30UF + 5 |  | Unidade | 10 | 180,00 | 1.800,00 |
| 50 | Capacitor Dupla Fase 3 Polos 35UF + 5 |  | Unidade | 10 | 186,67 | 1.866,70 |
| 51 | Capacitor Motor do Ventilador 2.5 UF |  | Unidade | 10 | 103,33 | 1.033,30 |
| 52 | Capacitor Motor do Ventilador 2.0 UF |  | Unidade | 10 | 103,33 | 1.033,30 |
| 53 | Sensor de Degelo Ar-Condicionado Split 5K, 10K, 15K e 20K |  | Unidade | 20 | 140,00 | 2.800,00 |
| 54 | Placa Display Evaporadora Ar Condicionado de 9.000 a 12.000 btus |  | Unidade | 5 | 433,33 | 2.166,65 |
| 55 | Placa Display Evaporadora Ar Condicionado de 18.000 a 24.000 btus |  | Unidade | 3 | 440,00 | 1.320,00 |
| 56 | Placa Display Evaporadora Ar Condicionado de 30.000 a 36.000 btus |  | Unidade | 6 | 686,67 | 4.120,02 |
| 57 | Placa Display Evaporadora Ar Condicionado de 55.000 a 60.000 btus |  | Unidade | 2 | 833,33 | 1.666,66 |
| 58 | Kit Placa Eletrônica Universal Ar Condicionado Split |  | Unidade | 7 | 450,00 | 3.150,00 |
| 59 | Compressor Ar Condicionado Split de 9.000 btus |  | Unidade | 03 | 1.600,00 | 4.800,00 |
| 60 | Compressor Ar Condicionado Split de 12.000 btus |  | Unidade | 10 | 1.046,67 | 10.466,70 |
| 61 | Compressor Ar Condicionado Split de 18.000 btus |  | Unidade | 03 | 1.386,67 | 4.160,01 |
| 62 | Compressor Ar Condicionado Split de 24.000 btus |  | Unidade | 03 | 2.500,00 | 7.500,00 |
| 63 | Compressor de Ar Condicionado Split de 36.000 btus |  | Unidade | 03 | 2.700,00 | 8.100,00 |
| 64 | Compressor de Ar Condicionado Split de 60.000 btus |  | Unidade | 02 | 3.300,00 | 6.600,00 |
| 65 | Motor Ventilador da Evaporadora de 9.000 a 12.000 btus |  | Unidade | 05 | 583,33 | 2.916,65 |
| 66 | Motor Ventilador da Evaporadora de 18.000 a 24.000 btus |  | Unidade | 03 | 680,00 | 2.040,00 |
| 67 | Motor Ventilador da Evaporadora de 30.000 a 36.000 btus |  | Unidade | 03 | 696,67 | 2.090,01 |
| 68 | Motor Ventilador da Evaporadora de 55.000 a 60.000 btus |  | Unidade | 02 | 766,67 | 1.533,34 |
| 69 | Turbina/Hélice Ventilador Evaporadora 9.000 a 12.000 btus |  | Unidade | 10 | 280,00 | 2.800,00 |
| 70 | Turbina/Hélice Ventilador Evaporadora 18.000 a 24.000 btus |  | Unidade | 03 | 326,67 | 980,01 |
| 71 | Turbina/Hélice Ventilador Evaporadora 30.000 a 36.000 btus |  | Unidade | 06 | 366,67 | 2.200,02 |
| 72 | Turbina/Hélice Ventilador Evaporadora 55.000 a 60.000 btus |  | Unidade | 02 | 466,67 | 933,34 |
| 73 | Controle Remoto Universal Para Ar Condicionado Split |  | Unidade | 20 | 116,67 | 2.333,40 |
| 74 | Rele da Evaporadora Ar-Condicionado Split |  | Unidade | 20 | 136,67 | 2.733,40 |
| R$ 283.701,08 |  |  |  |  |  |  |

04 – DA LOCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS:

4.1 Os serviços serão realizados nos seguintes locais:

| Local | Ambientes | Especificação do Ar condicionado em BTU |
| --- | --- | --- |
| ESF Urbano Endereço: Avenida Presidente Dutra n.º 4691 | Recepção (Espera dos Pacientes) | 36.000 btus |
|  | Recepção (Same) | 12.000 btus |
|  | Triagem | 9.000 btus |
|  | Sala de Vacina | 12.000 btus |
|  | Sala da Coordenação da UBS | 12.000 btus |
|  | Consultório Odontológico | 12.000 btus |
|  | Consultório (Enfermeira) | 12.000 btus |
|  | Consultório Médico 01 | 12.000 btus |
|  | Consultório Médico 02 | 12.000 btus |
|  | Consultório Médico 03 (Telemedicina) | 12.000 btus |
|  | Sala de Medicação | 12.000 btus |
|  | Recepção (Telemedicina) | 60.000 btus |
|  | Setor Administrativo UBS | 12.000 btus |
|  | Sala de Reunião | 18.000 btus |
|  | Sala de catalogação de Ficha Hospitalar | 12.000 btus |
|  | Setor de Regulação | 12.000 btus |
|  | Sala do Conselho Municipal de Saúde | 12.000 btus |

| Local | Ambientes | Especificação do Ar condicionado em BTU |
| --- | --- | --- |
| Farmácia Municipal Endereço: Avenida Presidente Dutra n.º 4691 | Farmácia (Dispensação de Medicamentos) | 02 Ares de 12.000 btus |
|  | Almoxarifado de Medicamentos | 01 ar de 36.000 btus 01 ar de 12.000 btus |

| Local | Ambientes | Especificação do Ar condicionado em BTU |
| --- | --- | --- |
| Hospital de Pequeno Porte de Vale do Anari Endereço: Avenida Presidente Dutra n.º 4691 | Recepção Hospitalar (Same) | 9.000 btus |
|  | Triagem e Nebulização Hospitalar | 12.000 btus |
|  | Urgência e Emergência | 2 ares de 12.000 btus |
|  | Sala de Observação Hospitalar | 12.000 btus |
|  | Consultório Médico Hospitalar | 12.000 btus |
|  | Sala da Gerencia de Enfermagem e Diretoria Clinica | 12.000 btus |
|  | Repouso Equipe de Enfermagem | 12.000 btus |
|  | Repouso Zeladoras | 12.000 btus |
|  | Repouso Motoristas | 12.000 btus |
|  | Repouso Enfermeiros | 12.000 btus |
|  | Repouso Médico | 12.000 btus |
|  | Repouso Técnicas de Enfermagem (Viagem) | 12.000 btus |
|  | Sala Assistente Social | 12.000 btus |
|  | Sala de Esterilização | 12.000 btus |
|  | Enfermaria Pediátrica | 12.000 btus |
|  | Enfermaria Feminina | 12.000 btus |
|  | Enfermaria Masculina | 12.000 btus |

| Local | Ambientes | Especificação do Ar condicionado em BTU |
| --- | --- | --- |
| Unidade Básica de Saúde- Núcleo Jatuarna (Zona Rural) Endereço: Linha C - 66 Lado direito, KM 18 | Recepção (Same) | 9.000 btus |
|  | Triagem | 12.000 btus |
|  | Consultório (Enfermeira) | 12.000 btus |
|  | Consultório Médico 01 | 12.000 btus |

| Local | Ambientes | Especificação do Ar condicionado em BTU |
| --- | --- | --- |
| Unidade Básica de Saúde Vera Lúcia Luciano Zatesco (Zona Rural) Endereço: Linha MA 02 – Núcleo São Marcos | Recepção (Espera de Pacientes) | 12.000 btus |
|  | Triagem | 12.000 btus |
|  | Sala de Medicação/Nebulização | 12.000 btus |
|  | Consultório (Enfermeira) | 12.000 btus |
|  | Consultório Médico | 12.000 btus |
|  | Consultório Odontológico | 12.000 btus |

| Local | Ambientes | Especificação do Ar condicionado em BTU |
| --- | --- | --- |
| Unidade Básica de Saúde Sebastião Soares da Silva (Zona Rural) Endereço: Linha P.A 18 (Vila Nova Esperança) – Palma Arruda | Recepção (Espera de Pacientes) | 24.000 btus |
|  | Sala de Medicação/Nebulização | 12.000 btus |
|  | Consultório (Enfermeira) | 12.000 btus |
|  | Consultório Médico | 12.000 btus |

| Local | Ambientes | Especificação do Ar condicionado em BTU |
| --- | --- | --- |
| Coordenação de Endemias Endereço: Capitão Silvio de Farias (Ao Lado da Praça Municipal) | Setor Administrativo | 9.000 btus |
|  | Sala Laboratório – Malária | 12.000 btus |
|  | Sala Laboratório de Leishmaniose | 12.000 btus |

| Local | Ambientes | Especificação do Ar condicionado em BTU |
| --- | --- | --- |
| Secretaria Municipal de Saúde de Vale do Anari Endereço: Avenida 23 de Agosto N.º 140 | Setor Administrativo (RH/Controle de Diária) | 01 ar de 30.000 btus 01 ar de 12.000 btus |
|  | Setor de Processo Administrativo | 12.000 btus |
|  | Gabinete do Secretário | 12.000 btus |
|  | Setor de Vigilância Sanitária | 12.000 btus |
|  | Setor de Processamento de Dados | 12.000 btus |

- 4.2 – Os preços deverão prever gastos com deslocamento por conta da empresa contratada tanto na Zona urbana quando na Zona rural ou seja até as Unidades Básicas da Zona Rural do Município, onde a UBS mais distante localiza-se aproximadamente a 120 km de distância do município, já considerado o percurso de Ida e Volta.

05 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA: Além daquelas exigidas em Lei e no edital a empresa vencedora do certame Licitatório, deverá:

Manutenção Preventiva

5.1 – Realizar a cada 90 (noventa) dias a manutenção preventiva em todos os aparelhos de ar condicionados constantes na tabela do Item 3, em todos os locais indicados no Item 4 deste termo de referência.

5.2 – Executar os serviços de manutenção preventiva a cada 90 (noventa) dias com a finalidade de deixar sempre em perfeitas condições de funcionamento os aparelhos de ar condicionados constantes na tabela do Item 3, incluindo todos os procedimentos necessários para prevenir possíveis defeitos, em concordância com os manuais e normas técnicas do fabricante.

5.3 – Na execução dos serviços de manutenção preventiva havendo a necessidade de remoção de algum aparelho de ar condicionado do local onde encontra-se instalado, o responsável técnico da Contratada deverá emitir Boletim de Ocorrência em formulário próprio, auto copiativo com timbre da empresa, destacando a 2ª via e entregando à Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária.

5.4 – Executar os serviços de manutenção preventiva não excedendo o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a reposição do ar condicionado caso haja a necessidade de remoção do local onde o aparelho encontra-se instalado.

5.5 – Executar os serviços de manutenção preventiva através de procedimentos técnicos adotados com o objetivo de otimizar a utilização dos aparelhos de ar condicionados, reduzindo o desgaste de uso, evitando a danificação, interrupção ou suspensão do funcionamento dos mesmos.

5.6 – Executar os serviços de manutenção preventiva mesmo que não citados no Item 6, más que sejam indispensáveis para se atingir o perfeito funcionamento do aparelho.

5.7 – Executar os serviços de manutenção preventiva com procedimentos quando necessários de substituição de peças, acessórios ou reparos necessários a sanar defeitos/falhas dos equipamentos que possam acarretar ou tenham acarretado a danificação ou interrupção/suspensão do funcionamento dos mesmos.

5.8 – Executar os serviços de manutenção preventiva nos horários acordados entre a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária e a Contratada. A execução dos serviços deverá ser realizada pelo Responsável Técnico da Contratada.

5.9 – Executar os serviços de manutenção preventiva de qualquer aparelho de ar condicionado que tenha chegado novo após a data do preenchimento das pesquisas mercadológicas, que não estejam inclusos na tabela do Item 3, desde que sejam do mesmo seguimento (espécie) dos aparelhos lá listados.

Manutenção Corretiva

5.10 – Executar a qualquer tempo a manutenção corretiva em qualquer aparelho constante na tabela Item 3 deste termo de referência.

5.11 – Executar os serviços de manutenção corretiva com a finalidade de corrigir as falhas e defeitos eventualmente apresentados pelos aparelhos de ar condicionados de modo a restabelecer integralmente a sua funcionalidade. Esta manutenção não tem periodicidade definida, compreendendo quantas assistências forem necessárias, as quais serão solicitadas por meio de chamada telefônica ou e-mail.

5.12 - Os serviços de manutenções CORRETIVAS que se fizerem necessários nos ambientes do HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE VALE DO ANARI, FARMÁCIA MUNICIPAL E SALA DE VACINA devem ser atendidos de forma IMEDIATA, fixando-se o prazo de tolerância de 04 (Quatro) Horas para que se faça presente o técnico responsável pela manutenção, a contar da solicitação efetivada pela Secretaria Municipal de Saúde, ou pelo responsável pela Unidade Hospitalar, independentemente se houver necessidade de reposição de peças ou não.

5.13 – Para os serviços de Manutenções Corretivas que se fizerem necessários nos demais locais não mencionados no parágrafo anterior, a contratada deverá atender ao chamado da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária ou responsável pele setor no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, independentemente se houver necessidade de reposição de peças ou não.

5.14 – Executar os serviços de manutenção corretiva não excedendo o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a reposição do ar condicionado em caso de necessidade de remoção do local onde o aparelho encontra-se instalado, exceto nos casos em que demandem pedido de peças não disponíveis em estoque. De modo que, a contrata deverá emitir expediente justificando a motivação descumprimento do prazo e fixar a data para devolução do mesmo em pleno funcionamento, sob pena de estar sujeita a aplicação das penalidades descritas no Item 13 do presente T.R.

5.15 – Na execução dos serviços de manutenção corretiva havendo a necessidade de remoção de algum item do local onde encontra - se instalado, o responsável técnico da Contratada deverá emitir Boletim de Ocorrência em formulário próprio, auto copiativo com timbre da empresa, destacando a 2ª via e entregando à Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária.

5.16 – Executar os serviços de manutenção corretiva nos horários acordados entre a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária e a Contratada conforme abertura de chamada via telefone ou e-mail. A execução dos serviços deverá ser acompanhada pelo Responsável Técnico da Contratada.

5.17 – Executar os serviços de manutenção corretiva com procedimentos quando necessários de substituição de peças, acessórios ou reparos necessários a sanar defeitos/falhas dos equipamentos que possam acarretar ou tenham acarretado a danificação ou interrupção/suspensão do funcionamento dos mesmos.

5.18 – Havendo necessidade de abertura de chamada para manutenção corretiva, a Contratada assumirá a responsabilidade e o ônus pelo deslocamento, hospedagem e alimentação do técnico até o local de instalação do item com defeito, sem nenhum aumento, acréscimo ou despesa extra aos valores ora contratados.

5.19 – Executar os serviços de manutenção corretiva de qualquer aparelho de ar condicionado que tenha chegado novo após a data do preenchimento das pesquisas mercadológicas, que não estejam inclusos na tabela do Item 3, desde que sejam do mesmo seguimento (espécie) dos aparelhos lá listados, e desde que estejam devidamente instalados.

Instalação

5.20 – Realizar a qualquer momento os serviços de instalação de aparelhos de ar condicionados constantes na tabela do Item 3, em qualquer local indicado no Item 4 deste termo de referência, assumindo a responsabilidade e o ônus pelo deslocamento, hospedagem e alimentação do técnico até o local da instalação, sem nenhum aumento, acréscimo ou despesa extra aos valores ora contratados.

5.21 – Executar os serviços de instalação de aparelhos de ar condicionados que tenha chegado novo após a data do preenchimento das pesquisas mercadológicas, que não estejam inclusos na tabela do Item 3, bem como também naqueles que estão estocados no almoxarifado do HPP urbano, assumindo a responsabilidade e o ônus pelo deslocamento, hospedagem e alimentação do técnico até o local da instalação, sem nenhum aumento, acréscimo ou despesa extra aos valores ora contratados.

5.22 – Executar os serviços de instalação de aparelhos de ar condicionados nos horários acordados entre a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária e a Contratada. A execução dos serviços deverá ser realizada pelo Responsável Técnico da Contratada.

5.23 – Executar os serviços de instalação sem periodicidade definida, compreendendo quantas assistências forem necessárias, as quais serão solicitadas por meio de chamada telefônica ou e-mail. A contratada deverá atender ao chamado da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Desinstalação

5.24 – Realizar a qualquer momento os serviços de desinstalação quando necessário de aparelhos de ar condicionados constantes na tabela do Item 3, em qualquer local indicado no Item 4 deste termo de referência, bem como também aqueles que já encontram-se instalados ou estocados no almoxarifado do HPP urbano, assumindo a responsabilidade e o ônus pelo deslocamento, hospedagem e alimentação do técnico até o local da instalação, sem nenhum aumento, acréscimo ou despesa extra aos valores ora contratados.

5.25 – Executar os serviços de desinstalação de aparelhos de ar condicionados nos horários acordados entre a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária e a Contratada. A execução dos serviços deverá ser realizada pelo Responsável Técnico da Contratada.

5.26 – Executar os serviços de desinstalação sem periodicidade definida, compreendendo quantas assistências forem necessárias, as quais serão solicitadas por meio de chamada telefônica ou e-mail. A contratada deverá atender ao chamado da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Remoção com Reinstalação

5.27 – Realizar a qualquer momento os serviços de remoção com reinstalação de aparelhos de ar condicionados constantes na tabela do Item 3, em qualquer local indicado no Item 4 deste termo de referência, assumindo a responsabilidade e o ônus pelo deslocamento, hospedagem e alimentação do técnico até o local da instalação, sem nenhum aumento, acréscimo ou despesa extra aos valores ora contratados.

5.28 – Executar os serviços de remoção com reinstalação de aparelhos de ar condicionados que tenha chegado novo após a data do preenchimento das pesquisas mercadológicas, que não estejam inclusos na tabela do Item 3, bem como também naqueles que já encontram-se instalados ou estocados no almoxarifado do HPP urbano, assumindo a responsabilidade e o ônus pelo deslocamento, hospedagem e alimentação do técnico até o local da instalação, sem nenhum aumento, acréscimo ou despesa extra aos valores ora contratados.

5.29 – Executar os serviços de remoção com reinstalação de aparelhos de ar condicionados nos horários acordados entre a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária e a Contratada. A execução dos serviços deverá ser realizada pelo Responsável Técnico da Contratada.

5.30 – Executar os serviços de remoção com reinstalação sem periodicidade definida, compreendendo quantas assistências forem necessárias, as quais serão solicitadas por meio de chamada telefônica ou e-mail. A contratada deverá atender ao chamado da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Obrigações Gerais para Serviços de Qualquer natureza Anteriormente descritos

5.31 - Os Responsáveis técnicos pelas serviços de manutenções ou instalação de qualquer natureza dos Aparelhos de Ares condicionados deverão estar munidos de todas e quais ferramentas necessárias para execução das atividades, tais como; escada, furadeira, parafusadeira, martelete perfurador, serra copo diamantada, serra copo para madeira, jogo de chaves com todos os tipos necessários, Lavadora de Alta pressão, Mangueira, adaptadores para ligações elétricas e hidráulicas, extensões etc. Caso a manutenção, sendo ela corretiva ou preventiva não seja executada pela ausência de ferramentas necessária, a contratada estará sujeita aplicação das penalidades descritas no Item 13 do presente T.R.

5.32 - Os Responsáveis técnicos designados para realizar as manutenções de qualquer natureza ou instalações deverão apresentar-se devidamente uniformizados com vestimentas das quais se identifique o logomarca e nome da empresa prestadora dos serviços, de modo que facilite a circulação dos mesmos nas repartições Secretaria Municipal de Saúde de Vale do Anari, sobretudo nas áreas hospitalares restritas.

5.33 - Todos os resíduos provenientes da execução de manutenções de qualquer natureza ou instalações deverão ser recolhidos pelo responsável técnico da empresa e devidamente descartados em local apropriado, de maneira que ao término dos serviços assegure-se a limpeza interna e externa dos ambientes onde fora executados os trabalhos.

5.34 - O responsável técnico designado pela contratada deverá realizar registros fotográficos das manutenções de qualquer natureza, instalações e peças fornecidas para fundamentar o relatório de prestação de serviços, do qual deverá ser anexado a Nota fiscal emitida pela contratada quando solicitados os pagamentos referente aos serviços prestados e peças fornecidas.

5.35 - Juntamente com os documentos de habilitação do processo licitatório, a empresa deverá apresentar Declaração assinada pelo proprietário ou representante legal afirmando que a sede da empresa ou que o responsável técnico designado por ela, possui logística compatível com os prazos máximos estabelecidos no TR para atendimentos de assistência técnica quando solicitados.

06 – LISTA DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA A SEREM REALIDOS TRIMESTRALMENTE

6.1 - Limpeza dos painéis e filtros de ar e condicionador;

6.2 - Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja;

6.3 - Verificar a operação de drenagem de água da bandeja;

6.4 - Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acústico (se está preservado e não contém bolor);

6.5 - Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;

6.6 - Lavar a badeja e serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos;

6.7 - Limpar o gabinete do condicionador;

6.8 - Verificar e eliminar nas frestas dos filtros;

6.9 - Limpar o elemento filtrante;

6.10 - Verificação de danos a pintura;

6.11 - Limpeza dos ventiladores (axial e centrifuga);

6.12 - Verificação de ruídos e vibrações anormais corrigi-los se necessário;

6.13 - Verificação conexões de alimentação;

6.14 - Medir amperagem, tensão e temperaturas;

6.15 - Verificar bornes e conexões;

6.16 - Remoção da frente plástica para limpeza;

6.17 - Limpeza com escova da parte frontal do evaporador;

6.18 - Verificação do funcionamento da chave seletora;

6.19 - Verificação do funcionamento do termostato;

6.20 - Verificação do estado da frente plástica;

6.21 - Verificação do rendimento do aparelho (medição de temperatura);

6.22 - Inspeção visual interna e externa;

6.23 - Injeção de gás;

6.24 - Remover e desmontar aparelhos para lavar serpentinas com bomba de alta pressão;

6.25 - Verificação do fluxo de gás refrigerante;

6.26 - Limpeza do painel de comando, hélices e turbinas do motor do ventilador;

6.27 - Limpeza e lubrificação das buchas do motor do ventilador;

6.28 - Verificação e ajuste dos componentes elétricos: chave rotativa, termostato, capacitores de fase e eletrolítico;

6.29 - Verificação de fixação dos compressores;

6.30 - Verificação de terminais elétricos eliminando aquecimento dos cabos e chaves;

6.31 - Medição das amperagens dos compressores e ventiladores;

6.32 - Limpeza das serpentinas com produto químico (este fornecido pela contratada);

6.33 - Eliminar focos de ferrugem com tinta anticorrosiva;

6.34 - Montagens e teste geral de funcionamento;

6.35 – O rol de serviços listados anteriormente não é taxativo, obrigando-se a contratada a realizar quaisquer outros serviços que entender necessários para manter os aparelhos de ar condicionados em perfeito estado e funcionamento.

07 – DA LEGISLAÇÃO QUE DEFINE A PERIODICIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO.

7.1 – O Planejamento Trimestral desta Secretaria no tocante a periodicidade dos procedimentos de limpeza e manutenção dos componentes do sistema de climatização baseia-se na Resolução-Re nº 09, de 16 de Janeiro de 2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA que dispõe sobre a orientação técnica elaborada por grupo técnico assessor sobre padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo, em conformidade com a Lei nº 13.589 de 04 de Janeiro de 2018 que dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes.

08 – DO FORNECIMENTO DAS PEÇAS

8.1 – Os itens de peças serão licitados separadamente, onde as empresas participantes da licitação terão a ampla concorrência e direito de ofertarem suas propostas, até que se configure a empresa vencedora de cada item.

8.2 – A empresa vencedora dos itens de peças deverá fornecer as peças necessárias e suficientes respeitando os preços registrados na Ata de registro de preços, que deverão ser substituídas para funcionamento dos aparelhos de ar condicionados.

8.3 – Serão substituídas as peças sempre que necessário, para garantir perfeito funcionamento dos aparelhos de ar condicionado. Quando da substituição, deverão ser aplicadas somente peças novas, originais ou recomendadas pelo fabricante, não sendo aceito sob qualquer hipótese peças recondicionadas.

8.4 – Na absoluta falta de peça original no mercado, desde que fundamentado pela empresa vencedora da licitação, poderá a administração autorizar, por escrito a substituição por peça não original ou recomendada pelos fabricantes, salientando que esta não deverá comprometer a qualidade do serviço, bem como a segurança do equipamento e o comprometimento de outros componentes.

8.5 – A Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, poderá, a qualquer momento, solicitar à empresa vencedora da licitação a verificação das peças instaladas.

8.6 - Nos casos em que se fizer necessário a substituição de peças das quais a contratada não detenha em estoque, e dependa de pedido externo, a empresa deverá optar pelo método de transporte que proporcione maior agilidade na entrega do objeto, com a finalidade de realizar a correção do defeito de forma breve.  Para tanto, as peças que por ventura sejam encomendadas para reparação dos equipamentos dos ambientes instalados junto ao HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE VALE DO ANARI, FARMÁCIA MUNICIPAL E SALA DE VACINA, devem ser adquiridos sobre uma logística de entrega de no máximo 10 (dez) dias uteis, considerando tratar-se de ambientes dos quais devem ser mantidos climatizados. Para os demais locais, deverá ser priorizada logística de entrega no máximo 20 (vinte) dias uteis.

09 – DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO REQUISITANTE: Este órgão requisitante tem como obrigação:

9.1 – Efetuar a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços ora solicitados.

9.2 – Efetuar o pagamento à empresa vencedora de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no termo de referencia e no edital.

9.3 – Comunicar à empresa vencedora, todas e quaisquer ocorrências relacionadas com os serviços ora solicitados.

9.4 – Efetuar o pagamento para a empresa vencedora, somente após a execução dos serviços e a apresentação das NF-e’s atestadas no verso pelos membros da Comissão de Fiscalização e Recebimento de Materiais, Obras e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, responsável pela fiscalização dos serviços, e após a análise e parecer da Controladoria Interna, conforme programação financeira e cronograma de desembolso financeiro.

9.5 – Efetuar o pagamento para a empresa vencedora em até 20 (vinte) dias após a data da entrega dos documentos listados nos itens 9.4 e 10.

9.5 – Rejeitar no todo ou em parte, os serviços que a empresa vencedora executar fora dos padrões do fabricante.

9.6 – Designar se necessário servidor da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária para acompanhar os serviços executados pela empresa vencedora, conforme as devidas especificações descritas no Termo de Referencia e do Edital.

10 – DO PAGAMENTO: Atendendo aos requisitos exigidos em Lei e no edital a empresa vencedora do certame Licitatório, estará habilitada para pagamento após:

10.1 – Executar todos os serviços e fornecer todas as peças solicitadas de acordo com a especificação e demais condições estipuladas neste termo de referencia e no edital.

10.210.2 – Apresentar a Nota Fiscal Danfe – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica de prestação de serviços e peças, devidamente emitida com a numeração interna da empresa, com a devida data de validade impressa no corpo da mesma.

10.3 – Confecção da C.I. devidamente assinada e carimbada pelo Gestor da pasta.

Apresentar em papel timbrado relatório de prestação de serviços, contendo: Número do processo, número de empenho, número da nota fiscal, sequencia, data da execução dos serviços, especificação dos serviços prestados, ambiente dos serviços prestados, quantidade dos serviços prestados, valor unitário, valor total.

10.4 – Apresentar a Nota Fiscal Danfe – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, devidamente atestada pelos membros da comissão de fiscalização.

10.5 – Apresentar juntamente com a Nota Fiscal Danfe – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica:

- Cópia do empenho

- Certidão negativa Municipal

- Certidão negativa Estadual

- Certidão negativa de débitos previdenciários e certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da união

- Certidão negativa do FGTS

- Certidão Negativa Trabalhista

- Certidão negativa de falência e concordata

11 – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS:

11.1 – Executar todos os serviços de manutenção corretiva com no mínimo 06 (seis) meses de garantia.

11.2 – Fornecer todas as peças com no mínimo 12 (doze) meses de garantia.

12 – VIGENCIA DO CONTRATO: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado em conformidade com o Artigo 62 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

13 – DAS SANÇÕES OU PENALIDADES: Fica sob a responsabilidade da empresa vencedora realizar todos os serviços conforme as especificações contidas neste termo de referencia, tudo dentro do prazo hábil, estabelecidos em Lei e descritos e/ou solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária e/ou membros da Comissão de Fiscalização, composta para tais atos. O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e prazos estabelecidos sujeitará a empresa vencedora às penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalíssimos do contraditório e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma pública (da qual não se pode alegar desconhecimento) e acarretará as seguintes sanções:

13.1 – Multa Contratual.

13.2 – Inabilitação e suspensão de participar e contratar com a Administração Municipal por um período de até 05 (cinco) anos, junto a esta administração municipal.

13.3 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sanção.

13.4 – Bloqueio de todos os pagamentos e impedimento de receber pelos produtos ora entregues, até que regularize a entrega dos itens pendentes de acordo com as especificações contidas neste termo de referencia.

13.5 – Todas as penalidades eventualmente aplicadas serão registradas no Sistema de Ocorrências do SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores).

14 – METODOLOGIA: A contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados, incluindo aquisição de peças e equipamentos necessários para as manutenções e correções de avarias, conforme especificados neste termo de referência serão adquiridos através de licitação em atendimento à Lei 10.520/2002, em conformidade com a Lei 8.666/1993.

15 – JUSTIFICATIVA: É sabido que a estação climática que prevalece no Estado do Rondônia é o verão rigoroso com altas temperaturas, onde se exige que tenhamos um sistema de climatização adequado e que esteja em plenas condições de uso, de forma a manter um ambiente satisfatório tanto aos pacientes internos, paciente de consultas eletivas, como, para o bom desempenho dos servidores na realização de suas atividades em seus ambientes de trabalho. Assim, a manutenção preventiva se faz necessária para que os equipamentos sejam mantidos sempre em boas condições de utilização. Manutenções estas, que tem como principais parâmetros, a verificação visual do estado de limpeza, remoção das sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, de forma a garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados. Já a manutenção corretiva, justifica-se pelo fato da Secretaria Municipal de Saúde não dispor de mão de obra especializada, em seu quadro de servidores, para a realização de serviços de retificação ou substituição de peças e/ou componentes que porventura vierem a apresentar defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização. Trata-se portanto de contratação de suma importância, haja vista que a Secretaria de Saúde de Vale do Anari possui em suas unidades de trabalho entre aparelhos de “Janela” e Split aos quais deve ser assegurada manutenção preventiva e corretiva, visando manter a utilização dos mesmos em perfeitas condições de uso e durabilidade.

É importante frisar que, a modalidade sugerida pela Secretaria Municipal de Saúde para o certame será o Pregão Presencial, pois zelamos pela contratação de empresa local, ou que possua sede o mais próximo possível do município, visto que, atualmente enfrentamos grandes dificuldades com a atual contratada no tocante a demora no atendimento dos chamados, pois os responsáveis técnicos da empresa residem a aproximadamente 350 km de distância de Vale do Anari, logística esta que cooperou nos atrasos das manutenções preventivas e corretivas, muitas vezes causando transtornos a administração e ao usuário do SUS pela assistência tardia. Como já mencionado, no item 5.12, existem alguns locais e ambientes que necessitam de intervenção imediata quando são identificadas problemas, uma vez que a falha no sistema climatização por longos períodos pode comprometer a qualidade dos insumos ali armazenados, além de causar transtornos diretos aos usuários do SUS quando uma dessas falhas afeta o setor de Enfermaria, sala de observação e Urgência e Emergência, onde não sendo solucionado com brevidade, submete o paciente a situações que podem agravar ainda mais suas condições de saúde, considerando que o verão no estado de Rondônia é sempre associado a altas temperaturas.

Outro ponto que deve ser considerado é o fato de que atualmente existem empresas locais, outrossim possuem sede a menos de 01 (uma) hora do município, das quais claramente possuem maior potencial de atender aos critérios estabelecidos no presente TR. Ademais, a prestação de serviços locais torna-se vantajosa no que tange aos aspectos econômicos do município, visto que os tributos recolhidos, bem como o consumo da empresa restarão concentrados em Vale do Anari, ação que estimula o comércio local.

16 – MODALIDADE DE LICITAÇÃO SUGERIDA: Pelos termos anteriormente justificados, e por se tratar de “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados, incluindo aquisição de peças e equipamentos necessários para as manutenções e correções de avarias”, sugerimos a licitação na modalidade pregão na forma presencial, do tipo menor preço por item para registro de preços. O Pregão é uma modalidade de licitação instituída pela Lei Federal n° 10.520/2002, para aquisição de bens e serviços comuns, bens estes que podem ser encontrados no mercado sem grandes dificuldades, sendo fornecidos por diversas empresas (aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

17 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02 – PODER EXECUTIVO

02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

02.005.10.122.0002.2015 – Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Saúde – 15%

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

02.005.10.122.0002.2016 – Manutenção do Conselho Mun. de Saúde

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

02.005.10.301.0012.2017 – Manutenção das Ativ. do PAB

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

02.005.10.301.0012.2020 – Manutenção do Programa – HPP

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

02.005.10.302.0013.2027 – Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar – MAC

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

02.005.10.305.0014.2024 – Bloco Vigilância em Saúde

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

Desdobro: 20 – Manutenção e conservação de bens moveis de outras naturezas

02.005.10.122.0002.2015 – Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Saúde – 15%

3.3.90.30.00 – Material de consumo

02.005.10.122.0002.2016 – Manutenção do Conselho Mun. de Saúde

3.3.90.30.00 – Material de consumo

02.005.10.301.0012.2017 – Manutenção das Ativ. do PAB

3.3.90.30.00 – Material de consumo

02.005.10.301.0012.2020 – Manutenção do Programa – HPP

3.3.90.30.00 – Material de consumo

02.005.10.302.0013.2027 – Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar – MAC

3.3.90.30.00 – Material de consumo

02.005.10.305.0014.2024 – Bloco Vigilância em Saúde

3.3.90.30.00 – Material de consumo

Desdobro: 25 – Material para manutenção de bens moveis

18 – Estimativa de Custo: A referida aquisição total estima-se em R$ 283.701,08 (Duzentos e oitenta e três mil setecentos e um reais e oito centavos).

Vale do Anari/RO, 16 de Dezembro de 2022.

______________________________________

Paulo Ferreira dos Santos Júnior

Secretario Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária

Portaria N.º 2681/GP/2022

APROVO o presente Projeto abarcado neste Termo de Referência em:_____/_____/______ Anildo Alberton Prefeito

ANEXO III

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO VII, ART. 4º DA LEI FEDERAL Nº: 10.520 DE 17/07/2002.

________________________________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº: _________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (ª): ____________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº: _________, e do CPF nº: ________________, DECLARA, em atendimento ao Inciso VII, Art. 4º da Lei Federal nº: 10.520/2002, e sob as penas da lei, de que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública (Federal, Estadual e Municipal), Seguridade Social – INSS e com o FGTS, bem com o que atende às exigência do Edital do Pregão na Forma Presencial nº: ------/2023, relativas a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômica - financeira e que cumpre plenamente a todos os requisitos de habilitação previstos no edital e seus anexos, estando todos os documentos comprobatórios desta situação devidamente inclusos no envelope respectivo.

DECLARA ainda ter ciência que; “A falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART.7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

###### EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº -----/2023

A Empresa _________________, CNPJ:____________, com sede à ____________________, através de seu representante legal ____________________declara para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial nº ------/2023, instaurado por esse órgão público, em cumprimento ao inciso XXXIII do Art 7º da Constituição Federal, de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

DECLARA ainda ter ciência que; “A falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP)

PREGÃO PRESENCIAL Nº. ------/2023

(nome/razão social)

______________________________________________________________________, inscrita no CNPJ n° ____________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) _____________________________________, portador(a) do RG nº__________________ e inscrito(a) no CPF sob nº __________________ DECLARA, para fins do disposto no item 4.6 do Edital de Pregão nº  -------/2023, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº: 123/06, e tendo interesse em se beneficiar dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

DECLARA ainda ter ciência que; “A falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

Nome da Empresa_____________________ inscrita no CNPJ nº: _________,sediada (endereço completo)  ____________, declara sob as penas da lei, para fins de participação do Pregão, na forma Presencial nº ___/2023 da Prefeitura de Vale do Anari  – RO, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, bem como não se encontra em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da administração publica Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da  obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA ainda ter ciência que; “A falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei  8.666/93”.

(Local e Data)

______________________________________________

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO VII

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. -----/2023

__________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________, neste ato representada pelo(a) Sr(a) _______________________________________, portador da cédula de identidade RG ______________________________, residente e domiciliado na ______________________________________, inscrito no CPF nº ___________________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatório, confere-os à ___________________________, portador da cédula de identidade RG ______________________, e inscrito no CPF nº _____________________ com o fim específico de representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Vale do anari, no Pregão Presencial nº ----/2023, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

_________________, _____ de _____________ de 2023.

___________________________

Outorgante (reconhecer firma)

____________________________

Outorgado

##### (PAPEL TIMBRE DA EMPRESA)

MODELO

ANEXO VIII

# DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL

EMPRESA: ........

REFERÊNCIA: Pregão Presencial N.º... /2.023

Ao

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Senhor Pregoeiro,

Para fins de participação da licitação denominada Pregão Presencial nº..... /2023, tendo tomado conhecimento do Edital correspondente, D E C L A R A M O S que aceitamos plenamente os termos e condições estabelecidas no mesmo, bem como, de seus anexos.

Local , ______de _________ de _____

Atenciosamente,

Nome e assinatura do Representante Legal

O CNPJ DA EMPRESA

ANEXO IX

CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO (OPCIONAL)

PREGÃO PRESENCIAL Nº. ------/2023

A Prefeitura Municipal de Vale do Anari/RO

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO nº ----- Comissão de Licitação - Carta-Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

| Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor Total. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR TOTAL LOTE |  |  |  |  |  |  |

1.	IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DO FORNECEDOR:______________________________________________

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: ____________________________________

ENDEREÇO e TELEFONE: _____________________________________________

2.		CONDIÇÕES GERAIS

2.1.	A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

VALOR POR EXTENSO: ______________________________________________

Deverá ser cotado, preço unitário e total de acordo com o Anexo I do Edital.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura das propostas.

O Prazo de Entrega de todo o objeto conforme Edital do Pregão nº: 002/2023 e Projeto Básico e Executivo (Termo de Referência) e Processo Administrativo nº: 600/2023.

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

local e data: ___________________________________________________________

assinatura/CARIMBO CNPJ: ________________________________________________

ANEXO X

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº «Número_Contrato»/«Ano_Contrato»

PROCESSOS DE LICITAÇÃO Nº: 600/2023

Pregão N°: 002/2023

Aos «Data_Assinatura», o MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no C.N.P.J. sob n. 84.722.917/0001-90, com sede na Avenida Capitão Silvio de Farias, 4571, nesta cidade e comarca de Machadinho do Oeste, Estado de Rondônia, neste ato representado pelo Prefeito Sr. ANILDO ALBERTON, brasileiro, maior, portador da Cédula de Identidade n. 3.684.417-5 SSP/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n. 581.113.289-15, residente e domiciliado no município de Vale do Anari/RO,  e do outro lado a empresa «Nome_Fornecedor» pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. «CNPJ_CPF_Fornecedor»,  com sede no endereço «Endereço_Fornecedor» «Cidade_Fornecedor», neste ato representada por «Nome_Representante», Sócio(a) , portador(a) de cédula de identidade RG «RG_Representante» «Órgão_Emissor_Representante», inscrito(a) no CPF/MF «CPF_Representante», doravante denominada DETENTORA,  vencedora da licitação na modalidade pregão nº 39/2021, do tipo menor preço, em conformidade com a Lei Federal n. 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decreto Municipal 2304/2010, em estrita observância aos diplomas legais que norteiam as licitações e contratos administrativos, resolvem CONSTITUIR  REGISTRO DE  PREÇOS, mediante as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O objeto da presente Ata é REGITRO DE PREÇOS PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS MANUTENÇÕES E CORREÇÕES DE AVARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITÁRIA DE VALE DO ANARI/RO, visando atender as necessidades da Administração Municipal Direta, Autarquia e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladoras, diretas ou indiretamente pelo Poder Executivo Municipal, para um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, no Edital, na Proposta de Preços, que constituem partes integrantes desta Ata independente de transcrição.

DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS:

Esta Ata de Registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Municipal Direta, Autárquia e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Executivo Municipal.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA SEGUNDA. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Ata correrão à conta dos recursos consignados na dotação orçamentária do exercício em vigência.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. As despesas de outros órgãos ou entidades da Administração que utilizarem a Ata correrão por sua conta.

DO VALOR

CLÁUSULA TERCEIRA. O valor da aquisição dos objetos a serem adquiridos são os constantes da presente Ata, ofertado pela empresa acima classificada com o menor preço, quais sejam:

«Itens_Contrato_Por_Lote»

- Subcláusula Primeira. Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelo fornecimento dos produtos objeto desta Ata.

- DO REAJUSTE DE PREÇO

- CLÁUSULA QUARTA. Os preços poderão ser reajustado.

- Subcláusula Primeira. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

- Subcláusula Segunda. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

- Subcláusula Terceira.  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

  - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

  - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

- Subclausula Quarta. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

- VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO

CLÁUSULA QUINTA. A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, nos termos do art. 4º do Decreto Federal n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterações, e Decreto Municipal n. 2304/2010.

- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA

CLÁUSULA SEXTA. A administração não estará obrigada a adquirir os produtos da DETENTORA desta Ata de registro de Preços.

Subcláusula Primeira. A unidade requisitante deverá certificar-se da conveniência de utilizar a ata de registro de preço, realizando prévia pesquisa dos preços correntes no mercado para fornecimento dos produtos e/ou serviços, nas mesmas condições previstas neste instrumento.

Subcláusula Segunda. A presente Ata apenas estará caracterizada após o recebimento pela DENTENTORA da Autorização de Fornecimento emitida pela unidade requisitante, as quais deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho, para cuja retirada a DENTENTORA terá o prazo de 3(três) dias corridos, contados de sua convocação para fazê-lo.

Subcláusula Terceira. Quando cabível a lavratura do contrato, a DETENTORA deverá comparecer para firmá-lo no mesmo prazo assinalado para a retirada da nota de empenho.

Subcláusula Quarta. A entrega da nota de empenho e a assinatura do contrato (quando este for exigível) ficarão condicionadas à Validade dos seguintes documentos;

- a)certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – CND/INSS;

- b) certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

- c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

- Subcláusula Quinta. A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento expedidas durante a vigência da presente ata de registro de preço, mesmo que a respectiva entrega esteja prevista para data posterior a de seu termo final.

- Subcláusula Sexta. As ordens de fornecimento deverão conter data de expedição, quantidade pretendida, preço unitário e total, local e prazo para entrega, carimbo e assinatura do responsável pela unidade requisitante.

- Subcláusula Sétima. Ao receber a ordem de fornecimento, mesmo se através de e-mail, a DETENTORA deverá dela passar recibo na cópia que necessariamente lhe acompanhará, devolvendo-a à unidade requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisição e de liquidação e pagamento.

Subcláusula Oitava. Os produtos deverão ser apresentados de acordo com as especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência, Edital e proposta.

Subcláusula Nona. Os produtos deverão ser entregues conforme edital, contados da data do recebimento pela DETENTORA de cada Autorização de Fornecimento.

Subcláusula Décima.  A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione ao município ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos decorrentes da presente Ata.

- DA FORMA DE PAGAMENTO

- CLÁUSULA SÉTIMA. Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá submeter à unidade requisitante a competente nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento definitivo e xérox da nota de empenho.

Subcláusula Primeira. Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentação necessária ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a regularização.

Subcláusula Segunda. Para atestar o recebimento definitivo do objeto entregue, as unidades requisitantes terão o prazo de cinco dias úteis, contados da data da entrega.

Subcláusula Terceira. As unidades requisitantes não poderão receber o produto diferente daquele objeto do registro de preço, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

Subcláusula Quarta. Estando em termos a documentação apresentada, o pagamento devido será depositado na conta corrente que a DETENTORA, em um dos Bancos informados pelas mesmas, a critério da Secretaria de Fazenda Municipal.

- DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

CLÁUSULA OITAVA. A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante a entrega dos produtos.

Subcláusula Primeira. A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

Subcláusula Segunda. A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

Subcláusula Terceira. A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração do presente Contrato.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA NONA. Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:

a) pela recusa em assinar a presente ata de registro de preço, multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do consumo médio mensal multiplicado por 12 meses;

b) pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato (quando exigível), multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;

c) pelo retardamento na entrega dos produtos, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor da partida em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas;

d) pela inexecução total, multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à ordem de fornecimento decorrente da presente ata;

e) pela inexecução parcial, multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor correspondente à parcela dos produtos não-entregues ou entregues em desacordo com as especificações técnicas;

f) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor do contrato;

g) pelo cancelamento da presente ata de registro de preço por culpa da DETENTORA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento mensal estimado multiplicado pelo número de meses faltantes para o termo final do ajuste.

Subcláusula Primeira. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

Subcláusula Segunda. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da CONTRATANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à CONTRATADA.

Subcláusula Terceira. O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao processo judicial de execução.

DO CANCELAMENTO DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA. A Ata de Registro de Preço poderá ser cancelada pela administração, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:

a) descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos praticados no mercado.

Subcláusula Primeira. Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser cancelada por razões de interesse público.

Subcláusula Segunda. A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” desta cláusula será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.

Subcláusula Terceira.  A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos contratos em geral, com as consequências legalmente previstas.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da Comarca de Machadinho do Oeste, Estado de Rondônia, para dirimir todas as questões oriundas do presente instrumento, sendo esta, competente para a propositura de qualquer medida judicial, decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Parágrafo único. E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo cientes, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos.

# Vale do Anari/RO, «Data_Assinatura»

| Anildo Alberton Prefeito de Vale do Anari | Fabiana Dorigo Silva Gerente de Registro de Preços |
| --- | --- |
| «Nome_Fornecedor» CNPJ: «CNPJ_CPF_Fornecedor» «Nome_Representante» CPF:«CPF_Representante» |  |

ANEXO X

MINUTA DE CARTA CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º ___/GP/PMVA/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 600/SEMOSP/2021

CARTA CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE FABRICA DE MANILHAS QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI E A EMPRESA ____________________.

MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 84.722.917/0001-90, com sede na Avenida Capitão Silvio de Farias, n.º 4571, Bairro Centro, CEP 76867-000 – Vale do Anari/RO, na pessoa do Prefeito Municipal, Sr. Anildo Alberton, portador do CPF n.º 581.113.289-15, ora denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa ________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.° _______________, com sede em __________/RO, na Avenida ________, n.º _____,  Bairro ________, CEP ________ – CIDADE: __________/RO; doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___________, portador do RG n.º _________ SSP/RO, resolvem celebrar o presente INSTRUMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO com forma e execução direta de preço POR ITEM, de acordo com Os termos e regras do Edital n.º 002/2023 - Processo n.º 600/SAUDE/2022, tudo em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, na forma a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a : REGITRO DE PREÇOS PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS MANUTENÇÕES E CORREÇÕES DE AVARIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITÁRIA DE VALE DO ANARI/RO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII).

O respaldo jurídico do presente Contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, no Edital do PREGÃO PRESENCIAL n.º 002/2023 nos termos da proposta constante no Processo Administrativo n.º 600/2022 e que não contrariem o interesse público nos casos omissos.

§ 1º Os casos omissos, por ventura existentes, serão comunicados ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, que o encaminhará à Procuradoria Geral do Município para se pronunciar, devendo ser resolvido nos moldes da legislação vigente e que não contrariem o interesse público.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55, inciso II).

O regime de execução do presente Contrato será de forma direta por preço GLOBAL, com cumprimento do descrito na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E REAJUSTE (art. 55, inciso III).

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ _________ (______________), de acordo com o especificado nos termos estabelecidos no cronograma físico - financeiro.

§ 1º AO CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, por ocasião da entrega do item objeto, este não estiver de acordo com as especificações técnicas constantes no termo de referência e edital, segundo aferido por sua assessoria técnica e/ou responsável pelo recebimento.

§ 2º. O pagamento será realizado de acordo com as condições estabelecidas no termo de referência, mediante depósito bancário ou cheque administrativo até o 30º (trigésimo) dia a contar da data do adimplemento, devendo a empresa emitir nota fiscal que será devidamente certificada pelo setor responsável pelo recebimento do objeto. Deverá, ainda, como condição de pagamento, a empresa apresentar comprovação de recolhimento dos encargos sociais/previdenciários - GPS - referente à execução do contrato.

§ 3º. O desembolso máximo será efetuado de acordo com as termos estabelecidos no cronograma financeiro, e ainda, de acordo com a disponibilidade dos recursos financeiros, estabelecidos no termo de referência observado o §2º.

§ 4º. Não será efetuado qualquer tipo de adiantamento ou antecipação de pagamento do objeto deste contrato.

§ 5º. Os preços propostos são irreajustáveis por força das Leis n.ºs 8.880, de 28.05.94 e n.º 9.069, de 29.06.95.

§ 6º. As penalizações por atraso no pagamento consistirão apenas na atualização financeira prevista no § 4º.

§ 7º. Não haverá pagamento de mobilização de instalações, equipamentos ou pessoal.

CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA (Art. 55, inciso IV).

§ 1º. O contratado terá o prazo até 12 (doze) meses a contar da assinatura da nota de empenho, em data e expediente que será imediatamente comunicada por escrito à empresa contratada (e-mail: _________________), podendo sofrer prorrogações, depois e se previamente requerido por escrito e autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal.

§ 2º. Após o decurso do prazo de observação que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando-se o cumprimento pela empresa ao disposto no artigo 69 da Lei n.º 8.666/93 e alterações, será o bem recebido definitivamente, mediante entrega de nota fiscal pela CONTRATADA e demais atos.

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V).

A despesa com a execução do presente Contrato correrá por conta da Dotação Orçamentária do presente exercício.

02 – PODER EXECUTIVO

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÃNCIA SANITÁRIA

02.005.10.122.0002.2016 – Manutenção do Conselho Mun. de Saúde

02.005.10.301.0012.2017 – Manutenção das Ativ. do PAB

02.005.10.301.0012.2020 – Manutenção do Programa – HPP

02.005.10.302.0013.2027 – Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar – MAC

02.005.10.305.0014.2024 – Bloco Vigilância em Saúde

02.005.10.122.0002.2016 – Manutenção do Conselho Mun. de Saúde

02.005.10.301.0012.2017 – Manutenção das Ativ. do PAB

02.005.10.301.0012.2020 – Manutenção do Programa – HPP

02.005.10.301.0012.2023 – Bloco Assistência farmacêutica

02.005.10.302.0013.2027 – Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar – MAC

02.005.10.305.0014.2024 – Bloco Vigilância em Saúde

3.3.90.30.00 – Material de consumo

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SÉTIMA – DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, inciso VII e XIII).

A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar o objeto descriminado na cláusula primeira deste Contrato de acordo com o termo de referencia, edital e anexos;

b) Facilitar o acesso para a realização da fiscalização pela Comissão de Recebimento da Prefeitura ou servidor assim indicado nos termos do artigo 67 da Lei n.º 8.666/93, bem como, comunicar a conclusão da entrega para aprovação e qualquer irregularidade e providências a serem tomadas.

c) Reparar, corrigir, remover, substituir, prioritária e exclusivamente às suas custas, o bem objeto do presente instrumento contratual em prazo não superior ao original, no caso de vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela Administração Municipal, decorrente de culpa ou dolo, inclusive, do emprego de acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, assim atestado por quem de competência.

d) Recrutar e contratar se necessário, mão-de-obra especializada em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade do CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive, os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como, de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora/tomadora de serviço.

e) assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o Contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, declarado pela CONTRATADA a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a Prefeitura.

f) responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura.

g) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, decorrentes de modificações quantitativos ou projetos ou especificações, conforme disposto no §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

h) manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII).

O não cumprimento do objeto do Contrato, e das demais cláusulas, implicará na aplicação de sanções à CONTRATADA, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações.

§ 1º - As sanções de que trata o “caput” desta cláusula, poderão ser das seguintes naturezas:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Rescisão do Contrato;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Prefeitura Municipal.

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração os prejuízos causados, após decorrido o prazo da sanção aplicada.

§ 1º. Fica fixado o percentual de 0,05% sobre o valor da adjudicação, a título de multa de mora, por dia de atraso na execução dos serviços, até o 30º (trigésimo) dia, salvo comprovadamente justificado pela empresa e aceito pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal;

§ 2º. Ultrapassado o prazo acima mencionado, a empresa ficará sujeita, ainda, à multa correspondente a 2% do valor adjudicado.

§ 3º. O valor da multa aplicada será descontado do pagamento e, quando for o caso, cobrado judicialmente ou protestado.

§ 4º. As sanções previstas alíneas “a”, “c”, “d” e “e”,  poderão ser aplicadas cumulativamente com a alínea “b”, facultado a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

§ 5º A CONTRATADA no ato de assinatura deste contrato, compromete-se à fornecer um endereço eletrônico do tipo e-mail, que servirá de canal exclusivo para encaminhamento de todas as solicitações e comunicados escritos do CONTRATANTE na forma de atos e expedientes afins digitalizados no formato PDF; sendo da data do seu envio, presumido o recebimento e ciência pela mesma, inclusive, para a contagem de prazos previstos neste instrumento e na Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO (art. 65).

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93 e alterações, devidamente comprovadas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII e IX).

O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, unilateralmente, de acordo com o previsto no inciso I, do artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

§ 1º - Na ocorrência da rescisão prevista no “caput” desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre o CONTRATANTE, em virtude desta decisão, salvo o pagamento de despesas ou encargos  já realizados e devidamente comprovados.

§ 2º - Fica reconhecido os direitos das partes em caso de rescisão administrativa prevista nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO (art. 67).

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei n.º 8.666/93 e alterações, será designado servidor destacado pela Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar a execução e fiscalizar o presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO (art. 55, inciso XI).

Fica este Contrato Vinculado ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 002/2023, a proposta constante no Processo Administrativo nº 600/SAUDE/2022 e as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO (art. 55, § 2º).

As partes contratantes elegem o foro do Município de Machadinho do Oeste/RO, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente contrato, com renúncia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos.

Vale do Anari/ RO, 00 de XXXX de 2022.

________________________________________

MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI/RO

Prefeito

Contratante

__________________________________________

CNPJ/MF:

Contratada